采购需求

一、项目概况

1.工程名称：围墙圈建工程

2.工程地点：西安市未央区

3.工程内容包括：施工场地四周新建围墙 ，包含新建围墙、抹灰、刷涂料、大门工程等施工内容。详见工程量清单。

二、编制依据

1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法；

5.与招标工程相关的技术标准规范；

6.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3。

三、其他说明

1.围墙工程量暂按600m计算，最终以实际发生工程量为准。

2.本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、答疑纪要等进行组价。

四、商务要求

1、工期：5天（具体开工日期以收到采购人通知为准）；

2、付款条件说明：

（1）预付款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%；

（2）进度款，工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%；

（3）进度款，工程审计结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的20.0%。

3、质量要求：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

4、质量保修期：质量保修期其他工程为二年，防水工程为五年。