### 技术要求

采购包1：

标的名称：校园安全设备购置、维修及更换

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格参数; 备注. 一.前端设备. 1; 全彩网络枪机; 155; 台; 1. 支持输出分辨率不低于2560×1440。 2. 内置高性能AI处理器。 3. 支持白光补光，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭；在低照环境下开启补光后，能有效辨识目标区域人体轮廓。 4. 光圈≥F1.0。 5、支持DC12V.POE供电； 6. 视频编码支持H.264/ H.265，并支持智能编码功能，在保障画质前提下降低码率。 7. 支持网络流量管理功能，可设定平均码率及最大码率上限。. 2; 全彩网络警戒摄像机; 10; 台; 1、支持输出图像分辨率不低于2560 x 1440。 2、最低照度彩色≤0.001lux。 3、靶面尺寸≥1/2.8英寸。 4、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 5、白光灯开启时，可识别距离设备≥30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，并支持智能编码功能，在保障画质前提下降低码率。 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域，并具备触发报警。 8、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于5个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10.支持IP67防护等级。. 3; 摄像机支架; 165; 个; 1、壁装支架：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 2、材料：金属； 3、调整角度：水平≥180°，垂直：-45°~45°。. 4; 全彩网络半球摄像机; 129; 台; 1. 图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS；分辨率≥2560×1440，支持25fps实时视频输出。 2. 镜头与补光：光圈≥F1.2；彩色最低照度≤0.001Lux；内置暖光/白光补光灯，补光距离≥30米，支持防补光过曝。 3. 宽动态与图像增强：支持≥120dB宽动态、强光抑制、背光补偿、3D数字降噪。 4. 智能分析：内置深度学习算法，支持人/车目标分类识别；支持区域入侵、越界侦测等警戒功能。 5. 编码与码率控制：支持H.265/H.264编码，支持码率自适应调节。 6. 支持防护等级≥IP67； 7. 网络协议：支持ONVIF、RTSP、TCP/IP、IPv6等，兼容主流NVR平台。. 5; 半球摄像机支架; 129; 个; 1、半球摄像机专用支架.. 6; 室外云台球机; 11; 台; 1. 视频分辨率主码流≥2560×1440。 2. 光学变倍≥20倍。 3. 图像传感器≥1/2.8英寸。 4. 最低照度：彩色≤0.005 Lux，黑白≤0.001 Lux（或0 Lux with IR）。 5. 云台范围：水平0°~360°连续旋转；垂直-15°~90°。 6. 支持≥200个预置位；可按预置位设置≥8条巡航路径；支持预置位视频冻结功能。 7. 视频编码支持H.265、H.264等。 8. 支持接入声光警戒配件，当人或车辆进入警戒区域后，可触发声光报警（如灯光闪烁、声音警示等）。 9. 红外补光距离≥150m，可识别该距离处人体轮廓。 10. 设备内置补光灯和防雨帽檐，接口要求：≥1个RJ45网口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥2路报警输入。. 7; 球机壁装支架; 11; 个; 1、壁装支架，适用范围 适合球机壁装； 2、材料 ：铝合金。. 二.后端机房设备. 1; 文搜录像机 （核心产品; 3; 台; 1. 支持≥24盘位机架式NVR，支持SATA硬盘。 2. 视频输出接口：≥2个HDMI，≥2个VGA，最大支持8K分辨率输出。 3. 网络接口：≥4个千兆/2.5G自适应网口；支持≥2个千兆光口。 4. 其他接口：≥2个USB2.0、≥2个USB3.0、≥1个RS232、≥1个RS485（支持键盘接入）、≥1个eSATA；具有≥1路音频输入、≥2路音频输出、≥16路报警输入、≥8路报警输出。 5. 电源：配置1+1冗余电源。 6. 输入带宽：≥1024Mbps；输出带宽：≥512Mbps。 7. 接入能力：≥128路H.264/H.265格式高清码流接入。 8. 支持智能检索功能：可通过输入文字描述（如人、车、物品等特征），对录像文件进行快速检索定位。 9. 支持登录安全性检测：检测到登录IP不在同一网段时，提示上一次登录信息并记录日志。 10. 支持HTTPS安全访问：可启用自动跳转HTTPS功能 11、设备可对视音频、图片、智能行为分析录像进行存储，无需存储服务器和图片服务器的参与。 12、支持接入第三方生产商的摄像机设备，预览接入设备的实时图像及回放存储在设备中的录像文件。. 2; 硬盘; 42; 块; 1、≥16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、传输速率≥267 MB/s，≥256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧. 3; 服务器（信创产品）; 1; 台; 双路标准机架式信创服务器 2*KP920 3210 (24C/2.60 GHz) 内存：≥64G DDR 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持≥9个PCIe 4.0接口扩展插槽， 硬盘：≥2个1.2T 10K SAS盘，支持≥12块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔 网口：4个千兆自适应网络接口。 其他接口：提供≥4个USB 3.0端口、≥2 个VGA 端口1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 电源：≥900W热拔插高效1+1冗余电源模块. 4; 综合管理平台软件; 1; 套; 一、系统管理 1.国产化综合安防管理平台，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 2.大支持用户≥10000个，支持≥500个用户并发登录请求以及≥5000个用户同时在线。 3.★登录方式应支持密码认证、指纹认证、ukey认证，支持用户权限管理（需提供检测报告证明文件或其他证明材料）。 4.支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。 5.支持管控≥10000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡。 6.支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性。 7.系统支持校时配置、启用、停止功能。 8.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 9.支持配置是否开启视频码流叠加水印（水印内容支持配置用户名、IP地址、MAC地址、自定义文本）；支持水印配置是否斜体，支持设置调整斜体、透明度、密度。 10.支持风格自定义，可自定义视图风格。 11.支持在API列表中查看API基础信息、接口状态、输入返回参数等，同时支持API状态的切换（在线、下线、隐藏）。 12.支持配置API接口的调用时间、调用次数。 13.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 14.支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式。 15.支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输。 16.支持双机热备。 17.支持服务异常的自动重启。 18.持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 19.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 20.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 21.支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 22.支持多色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 23.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 二、视频监控 1.监控点管理容量≥10000路，本次项目提供授权路数≥500路。 2.系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 3.支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能。 4.支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 5.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 6.支持图片实时监控及历史查询。 7.支持显示鱼眼图像或矫正后图像。 8.支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 9.客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 10.客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。 11.支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。 12.预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 13.支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定。 14.客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流。 15.支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 16.支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放。 17.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 18.支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速。 19.支持通过CS客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份。 20.支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能。 21.支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片。 22.支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式。 23.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 24.支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲。 25.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 26.支持按点位将视频录像批量锁定。 27.支持客户端录像回放时一键上墙。 28.支持录像计划配置，可设置预录时长。 29.录像计划清除支持二次身份验证，用户应输入密码进行验证。 30.支持级联点位抓图。 31.支持配置级联点位录像计划 32.CS客户端支持多画面预览时一键对所有画面进行录像。 三、事件中心 1.支持配置智能感知事件，包括：视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等。 2.支持配置非智能感知事件，包括：火灾、暴乱等。 3.支持配置AI事件，包括：如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等。 4.支持手动上报事件，上报内容包括：事件类型、发生区域、事件源、事件图片。 5.支持对各类事件进行标准化规则配置，规则内容包括：事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等。 6.支持设置预案模板，包括：电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作模板、标准话术模板、紧急事故处理模板等。 7.具有预案模板库，可对预案模板进行统一管理。 8.支持事件处理配置，配置内容包括：事件等级、事件确认方式、关联标签、关联预案、关联工单；支持设置是否启用事件处理流程；支持预览事件处理流程图。 9.支持按条件搜索紧事件规则；支持搜索条件重置。 10.支持按事件关联的预案步骤进行事件处置（如执行电梯困人预案，将按紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等步骤处置事件）。 11.支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环。 12.支持上传现场图片、视频信息。 13.支持手动切换监控点进行事件实时预览。 14.预览切换点位或轮巡点位切换时，支持保留画前一个画面最后一帧。 15.支持设置移动端预览时增加预览时间限制。 16.支持录像定时下载；支持查询图片批量下载。 17.录像回传支持配置中心存储回传（即从CVR回传录像）。 四、智能监控 1.支持人脸库管理人脸数量≥10000个。 2.支持人脸照片批量导入。 3.支持对人脸进行分组管理。 4.支持配置识别计划。 5.支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警。 6.支持对名单库的人员进行识别，人员名单内的人脸出现时系统自动报警。 7.要求支持接入动作分析服务器，可接收动作分析事件并进行联动，动作分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、起身、攀高、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测。 8.支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入。 9.支持关注区域人员识别应用，可查看人员的出现次数、抓拍时间、抓拍点、人脸图、抓拍原图等，可将人员加入分组进行一键下发。 五、智能以文搜图检索 1.支持文搜通道配置，支持统计具有文搜能力的设备数量、已开启文搜的通道数、未开启文搜的通道数和已授权文搜通道数；支持文搜的设备信息包括：设备名称、IP、设备能力（文搜、预警、微调）；支持可视化展示设备的通道，支持开启/关闭通道的文搜能力。 2.支持基于多模态大模型，通过时间段、点位范围和相似度进行检索。 3.支持设置/修改学校场景的预置热词；支持展示/清除搜索历史记录，支持展示当前用户的搜索记录。 4.支持将用户的搜索记录和点位保存为模板；支持点击模板发起文搜。 5.支持设置错别字纠正库，可对预置的常用错别字进行自动纠正，当用户输入错别字时会提示纠正后的文本；支持关键词联想，可显示推荐的搜索词条。 6.支持自定义设置校园热词，比如“戴口罩的人、戴眼镜的人、拉行李箱的人、发传单的人、外卖员、独行的人、背书包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、登高人员、一起打伞、黑色越野车”等。 7.支持查看搜索结果列表，包括抓拍小图、相似度、时间，支持查看原始大图、录像和地图定位信息；支持基于文搜结果识别图中的特征进行图片二次检索，并显示人员聚合档案信息；支持手动框选图片进行人脸、人体、车辆的检索。 8.支持背影寻人，开启背影寻人功能后支持根据背影抓拍图进行检索，并关联到对应的人脸信息，支持设置人体相似度。 9.支持文本标签找人，支持选择上衣、下装、配饰、行为、性别、职业等文本标签找人。 10.支持基于搜索结果重新检索，支持基于当前结果调整时间、相似度等条件后重新检索。 11.支持手动加入暂存架，支持选择暂存架内容绘制地图路线，暂存架内容支持创建文件夹，支持收藏人/车/门禁检索结果。 12.支持模型微调，支持在文搜图界面开启模型微调训练，支持手动标记正确和错误样本，并发起训练迭代模型；支持查看已有标注或取消训练；在标注过程中支持放大、缩小场景图，样本选择支持快捷键进行切换。 13.支持上传图片素材新建模型，支持上传图片集、正报/误报素材，支持系统自动训练生成专属模型版本。 14.支持创建文本预警任务，包括设置模型预警任务名称、提示语组，提示语组支持设置语组名称、正向提示语、负向提示语；支持将已有模型作为“快捷提示词标签”；支持设置预警时段和范围并开启任务。 15.支持预警任务启用/停用；支持查看已创建的文本预警任务，包括创建人、创建时间、正向提示语、负向提示语、预警范围和预警有效时段。 16.支持按人员特征、搜图、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录。 17.人员特征条件搜索：支持按抓拍设备、性别、年龄段、是否佩戴眼镜、自定义（是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、是否背包、是否拎东西、是否骑车）进行人员检索；检索条件中的抓拍设备，支持设置是否包含下级区域，勾选后可下级区域节点的设备；支持选择某区域中的全部设备。 18.支持基于校内人员重点目标库的人员搜图。 19.支持生成重点目标时间轴动线，或者基于GIS生成地图动线，动线包含门禁记录。 20.支持模糊检索，平台功能应支持自定义展示（需提供检测报告或其他证明文件）。 21.支持名单库人员检索，支持展示搜索快捷标签和搜索历史，搜索标签包含姓名、性别、所属部门、证件编号、人员编号等；支持调整检索时间范围、是否包含下级节点（监控点或门禁）；监控点可选择级联点位，检索结果支持切换小图和大图模式；支持高级条件选择人脸特征和人员信息进一步检索。 22.支持图搜，支持上传图片按人脸/人体特征检索，支持调整相似度、时段和区域；支持选择多个人脸抠图组合搜索并切换动线展示。详情查看时支持基于结果大图发起二次搜索。 23.支持将人员检索、车辆检索的目标加入暂存架，可在地图上展示人车混合动线；支持开启二次搜索。 六、综合AI预警管理 1.支持预警统计，包括总预警数、今日新增预警数、已处理和未处理的预警数，占比；支持预警事件分类，包括疑似独行人、异常出现、越界事件、失联人；支持展示各类事件的占比。 2.支持展示预警趋势折线图，支持展示近七日、近半年的预警事件趋势。 3.支持查看事件列表，列表字段包括事件名称、设备名称、地点、预警时间、已发生时间或处置用时。 4.支持按照事件处置状态（未处理、已处理、上报）、事件等级（高、中、低）、发生时间、时间类型筛选事件信息。 5.支持在地图上展示事件，当有事件发生时，事件所属的区域关联的热区会显示红色闪烁告警提醒。点击热区可以放大该热区，并查看该热区关联的区域下的所有告警信息。 6.支持事件快速处置和上报，告警发生时支持联动弹窗，弹窗内容包括流程处理记录和处理时长。可以快速进行事件处理，包括正报、误报。 7.支持查看事件详情，事件详情包括事件等级、事件名称、最后抓拍区域、抓拍点名称、抓拍时间、事件图片、录像回放、实时预览。 8.支持展示不同等级区域数据，包括重大风险区域、较大风险区域、一般风险区域、低风险区域。 9.支持展示区域风险评分排行，包括区域名称、风险评分、环比、风险等级。 10.支持展示区域的风险平均分趋势变化近七天的折线图。 11.支持在地图上画热区，热区可以关联某个区域，并可以上传该区域的平面图、设置保安数、安防负责人姓名和电话。 12.支持区域风险配置，包括指数计算周期（每日、每周、每月）、预警事件的计分规则、事件处理率计分规则。 13.支持场地风险等级设置，根据区域的扣分规则，最终得到区域风险得分。依据落入的区间，判断区域的风险等级为低风险、一般风险、较大风险、重大风险。 14.支持打开某个热区之后，可以查看对应区域的详情。包括区域图片、保安数、安防负责人姓名和电话、风险评分、已经预警事件计分记录。 15.支持多种方式查询学生信息：包括上传照片、姓名、证件编号、所属组织、检索时间、检索区域等。 16.人脸搜索支持设置相似度。 17.检索结果支持按照相似度倒叙展示搜索结果人员列表。列表字段包括姓名、所属组织、学号、手机号、证件号码等，其中手机号和证件号码支持脱敏展示。 18.支持时间轴列表展示，可以显示抓拍照片、抓拍时间、抓拍地点等。点击某个时间轴照片，可以展示抓拍事件详情，包括抓拍图片、人员信息和事件信息。支持下载图片、图像搜索、回放。 19.支持标记失联人事件，标记为失联人事件后，系统自动记录并生成一个失联人事件，可以在失联人列表中查看标记的失联人记录。 20.支持路线的回放，支持倍速播放路线。 21.持显示最近三个点位的路线，方便快速查找和定位到学生位置信息。 七、人员事件档案 1.支持展示学生的权重指数排行列表，列表字段包括姓名、班级、学生照片、权重。支持按照正序和倒叙展示。 2.支持展示不同权重指数人数趋势的变化折线图。 3.支持展示关注人员列表，包括人员姓名、图片、预警次数。 4.支持活跃度指数配置：包括指数计算周期（每日、每周、每月）、疑似独行人扣分规则（位置、独行时间、独行时长、扣分值）、同行统计扣分规则（某段时间、与同性固定伙伴、同性不同伙伴、异性固定伙伴、陌生人出现超过设置阈值，则扣分）、异常出现扣分规则（位置、出现时间、出现次数、扣分值）。 八、设备资源状态 1.支持设备资源上图，上图资源包括监控点、门禁。 2.支持查看设备详情。门禁设备详情包括设备名称、所属区域、在离线状态，支持查看通行记录。监控点详情包括监控点名称、所属区域、在离线状态，支持查看实时视频。 3.支持查看设备数量，包括监控点、门禁数量。 4.支持查看监控设备的在离线总数统计和占比统计。 5.支持图像概况统计，展示正常率饼状图。 6.支持展示录像概况数据，展示正常率饼状图。; .. 5; 拼接屏; 9; 块; 1. 屏幕尺寸：≥55英寸，液晶面板。 2. 物理拼缝：≤3.5mm。 3. 物理分辨率：1920×1080@60H。 4. 亮度：450 ±10cd/m²。 5. 对比度：≥1200:1。 6. 可视角度：≥178°(水平)/ ≥178°(垂直)。 7. 响应时间：≤10ms。 8. 显示色彩：≥16.7M（8 bit）。 9. 接口要求：支持HDMI、DVI、USB等输入；支持RS232 IN/OUT控制接口。 10. 标配附件：包含电源线、遥控器、控制线等必要安装配件。. 6; 拼接屏屏体; 1; 套; 成品落地支架。. 7; 拼接屏配套配件; 9; 套; 高清线，插板，扎带等，. 8; 解码器; 1; 台; - 系统架构：采用嵌入式架构。 - 2. 视频解码：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流编码格式视频接入并解码输出。 3. 兼容性要求：支持GB/T 28181标准，确保与主流监控平台及前端设备兼容。 4. 显示功能：支持任意开窗、漫游、缩放功能；可在单屏或多屏任意位置叠加显示，图层数≥64层。 5. 画面分割：支持1、4、6、8、9、12、16、25、36等多种画面分割显示。 6. 跨屏同步：支持跨屏信号同步显示，跨屏信号源到达各屏幕时差≤1ms。 7. 分辨率与帧率：支持单输出口同时解码多路视频流，每路分辨率≥1920×1080、帧率≥30fps。 8. 访问方式：支持PC软件客户端、WEB浏览器、平台客户端等多种方式访问和管理设备。 9. 底图显示：支持设置输出底色或底图，当无解码画面时显示预设内容。. 19; 核心交换机; 1; 台; 1.采用国产芯片，自主可控的 2.交换容量≥60Tbps 3.包转发率≥50000Mpps 4.主控引擎≥2；业务板槽位数≥4 5.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 6.设备实配双主控，≥48个万兆光口，≥48个千兆电口，冗余交流电源，原厂三年质保. 10; 42U 服务器机柜; 2; 台; 立柱厚度不低于2.0MM，钢板厚度不低于1.3MM； 含机柜×1；螺丝×50套；托盘×3；风扇×2；脚轮×4。 含配套抗震支架。. 11; UPS不间断电源; 1; 套; 1.UPS主机容量≥20KVA。 2.≥12V100AH蓄电池32块。 3.输入电压 380VAC ±20%；输出电压220VAC±20%。 4.整机效率：UPS的整机效率在100%额定阻性负载情况下应＞94.5%，在50%额定阻性负载情况下应＞95.0%，在30%额定阻性负载情况下应＞94.5% - 5.在电池逆变工作方式下，输出频率范围应不宽于50Hz±0.5Hz。 6.市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms。 - 7.旁路逆变转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载，正常工作方式与旁路工作相互转换时间应为0ms。 8.具备输出短路、过载保护，过温保护，输出欠压保护，风扇等故障报警功能。 9.设备提供≥2.4英寸的显示屏，且可显示UPS运行参数以及故障告警信息等。 «10.UPS控制系统软件和UPS电池管理系统软件为生产厂家自行开发需提供（第三方检测报告或软件著作或知识产权等相关证明材料。） 11.含配套抗震支架。. 12; UPS配电箱; 1; 套; UPS专用配电箱. 13; 操作台; 2; 套; 参考尺寸：1200*900*750MM，立柱厚度不低于2.0MM，钢板厚度不低于1.5MM； 含托盘*1层，螺丝*1包，安装图纸*1份，钥匙*1套. 三.传输设备. 1; 6口POE接入交换机; 10; 台; ≥4个PoE千兆接入口+1千兆上联光口，支持≥3公里SC单纤传输，整机PoE输出功率≥50W，交换机容量≥10Gbps，包转发率7.5Mpps，非网管型交换机。. 2; 10口POE交换机; 12; 台; ≥8 PoE千兆接入口+1千兆上联光口，支持≥3公里SC单纤传输，整机PoE输出功率≥80W，交换机容量≥18Gbps，包转发率13.5Mpps，非网管型交换机。. 3; 16口POE接入交换机; 12; 台; 交换容量≥ 312Gbps，包转发率 ≥27Mpps，16 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机（支持 PoE/PoE+，PoE 功率≥ 230W），≥ 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、端口镜像等功能. 4; 24口POE汇聚交换机; 6; 台; 交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率≥370W)，≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能. 5; 光模块; 70; 个; 单模单纤千兆光模块，传输距离≥3公里。. 6; 主干电源线; 1200; 米; 1：采用RVV线缆安防综合布线专用的非屏蔽供电线； 2：其结构为3*2.5芯多股绞合纯铜芯线包覆聚氯乙烯护套组成； 3：≥200米/卷。. 7; 支干电源线; 1000; 米; 1：采用RVV线缆安防综合布线专用的非屏蔽供电线； 2：其结构为2*1.0芯多股绞合纯铜芯线包覆聚氯乙烯护套组成； 3：≥200米/卷. 8; 主光缆; 1500; 米; 传输模式：单模 光缆芯数：24芯 外护套材料：聚乙烯. 9; 分支光缆; 800; 米; 传输模式：单模 光缆芯数：8芯 外护套材料：聚乙烯. 10; 24口光纤配线架; 4; 套; 24口光纤配线架满配。. 11; 光纤终端盒; 25; 套; 8口终端盒，满配。. 12; 设备安防箱; 15; 个; 1：外形尺寸为：≥500X400X200 （高X宽X深）， 2：厚度1.2mm，承重10kg；带空开。. 13; 壁挂机柜; 20; 台; 9U壁挂机柜，宽550深400高600 ，优质冷轧钢板。. 14; PDU分配单元; 24; 个; 插口：8*5孔 额定电流：≥10A 额定电压：支持市电 额定功率：≥2500W. 15; 插线板; 20; 个; 3位五孔插排。. 16; 理线器; 60; 个; 1U 19英寸标准机架，加厚冷轧钢壳体，黑色喷塑；. 17; 光纤跳纤; 100; 条; 长度：≥3m 芯数：单芯 光纤类型：单模 端口类型：PC 插入损耗：PC≤0.20dB 回波损耗：PC≥40dB. 18; ODF配线架; 2; 套; 规格72芯 板材：1.0mm冷轧钢处理 耦合器安装方式：法兰 开启方式：机架式，含配套法兰，尾纤，满配。. 19; 六类4对UTP数据电缆; 15000; 米; 支持千兆以太网信号传输。 PVC护套。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。. 20; 金属桥架; 275; 米; 100mm*50mm桥架，含安装辅材，横担，螺丝等。. 21; sc50管; 85; 米; 国标SC钢管. 四.安装辅材及系统调试. 1; 管材辅材; 1; 批; 金属及PVC穿线管，及金属软管。. 2; 其他辅材; 1; 批; 水晶头，轧带，胶带。螺丝等，各类安装辅材/. 3; 旧设备及线路拆除费用; 1; 项; 原有监控设备旧光纤线路，其他相关设备，材料的拆除及垃圾清运。. 4; 路面综合开槽硬化; 500; 米; 混泥土路面 沥青路面硬质铺砖路面等开槽修复。含材料. 5; 机房原有装修拆除; 1; 项; 建筑面积约：25㎡。 室内墙面及顶面墙皮拆除,砸墙 电路及管线拆除，垃圾清运。. 6; 系统调试; 1; 项; 整体系统规划，调试，. 7; 施工图设计及成果交付; 1; 项; 包含图纸设计，深化，竣工图，验收资料等的交付。. 8; 机房装修; 1; 项; 建筑面积约：25㎡。 机房吊顶及墙面刮白装修装饰，新建墙体，电路改造，灯具更新，空调拆除及更换。. 注：本项目核心产品为文搜录像机。 |