## 表B.1.1 工程量清单封面【西安市第三保育院校园维修改造
|  | 西安市第三保育院校园维修改造项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 工程量清单扉页【西安市第三保育院校园维修改造
工程名称： | 西安市第三保育院校园维修改造项目
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间：
招 标 人： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【西安市第三保育院
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 011706002001 | 木饰面墙裙拆除 |  | 1.木饰面墙裙拆除 2.符合甲方要求 | m2 | 640.94
2 | 011706002002 | 软木板拆除 |  | 1.软木板拆除 2.符合甲方要求 | m2 | 107.19
3 | 011706001001 | 12mm强化复合木地板拆除 |  | 1.12mm强化复合木地板拆除 2.符合甲方要求 | m2 | 1016.76
4 | 011708001001 | 外墙真石漆铲除 |  | 1.外墙真石漆铲除 2.符合甲方要求 | m2 | 2331
5 | 011705001001 | 地面石材拆除 |  | 1.地面石材拆除 2.符合甲方要求 | m2 | 5
6 | 011705001002 | 院墙人造草皮拆除 |  | 1.院墙人造草皮拆除 2.符合甲方要求 | m2 | 5.75
7 | 011704002001 | 院墙铲墙皮 |  | 1.院墙铲墙皮 2.符合甲方要求 | m2 | 86.78
8 | 011710001001 | 木门拆除 |  | 1.木门拆除，1800*2100尺寸 2.符合甲方要求 | 樘 | 6
9 | 010103002003 | 场内垃圾倒运 |  | 1.垃圾种类：墙面腻子、砂浆碎块、门窗废料、板材等拆除混合建筑垃圾； 2.转运方式：人工归集、短途装车、场内机动翻斗车转运； 3.场内运距：100m； 4.转运地点：各拆除点位→场内指定垃圾集中堆放点； 5.工作内容：清理落地废渣、短途倒运、堆码整齐，不含场外外运及消纳费； 6.不含：拆除人工费、装车外运至消纳场费用。 | m3 | 90
10 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 |  | 1.建筑垃圾外运 2.符合甲方要求 | m3 | 90
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
11 | 011712001001 | 空调外机排水管拆除 |  | 1.管材材质：PVC塑料排水管 2.拆除部位：室外空调外机处 3.工作内容：管道切割、拆卸、管件拆除、现场清理； | m | 210
新建工程
12 | 011104002001 | 木地板铺贴 |  | 1. 基层：原地面清理、找平、除尘，局部高低修整，满足地板铺装平整度要求； 2. 垫层：满铺3mm加厚IXPE静音防潮垫，搭接≥50mm，接缝胶带密封，防潮减震、环保达标E0级； 3. 面层：15mm厚优等多层实木复合地板，环保等级E0级，甲醛符合GB/T18580，耐磨转数≥6000转，防水耐消毒液擦拭，符合幼儿园室内用材规范； 4. 安装工艺：悬浮式铺设，墙边预留8～12mm伸缩缝，收口配套同材质实木收边条、过门条，阴阳角收口顺直； 5. 辅材：环保防虫粉、专用收边配件、收口胶； 6. 成品保护：铺装完毕成品防护，满足幼儿园室内环保、防火、防撞使用要求。 | m2 | 1016.76
13 | 011105005001 | 木质踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.材料种类、规格:实木踢脚线 3.其他:综合考虑 | m | 646
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
14 | 011205001001 | 木饰面墙裙 |  | 1.原墙面清理修补、墙面防潮处理； 2.20×30 防腐松木龙骨 @300，背面防腐防虫； 3.12mm ENF 级环保多层板基层，固定牢固、板面找平； 4.E0 级科技木饰面板面层，水性环保哑光漆饰面； 5.尺寸：墙裙高度1800mm，所，所有阴阳角 R4 圆弧防撞倒角，上下口配套实木压条 / 踢脚线收口，同色环保胶填缝； 木构件 B1 级阻燃防火处理，全系列材料符合幼儿园环保规范，含安装、辅材、成品保护。 | m2 | 809.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
15 | 011205001002 | 冰火板墙裙 |  | 1.基层处理：原墙体清理、修补找平、除尘，墙面防潮处理； 2.基层构造：配套龙骨 / 12mmENF 级多层板基层（沿用上期 12mm 多层板基层），龙骨防腐防虫处理； 3.面层板材：8mm 厚冰火板（洁净板 / 无机基材阻燃冰火板），B1 级难燃，环保 E0/ENF 级，低 VOC 符合幼儿园室内环保标准； 4.安装工艺：环保结构胶 + 隐形卡扣安装，板缝打同色中性防霉密封胶； 5.尺寸：墙裙高度1200mm，所有阴阳角 R3～R5 圆弧防撞倒角（幼儿园安全要求）； 6.收口：上口配套同材质压条、下口同材质踢脚线收口，配套裁切、开孔、管线避让； 7.包含内容：辅材、安装人工、成品保护、现场清理、边角打磨。 | m2 | 236.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
16 | 011403001001 | 外墙真石漆 |  | 1.基层清理：墙面浮灰、油污清理，孔洞、裂缝修补； 2.批刮抗裂砂浆两遍，内嵌耐碱玻纤网格布； 3.批外墙柔性耐水腻子3遍、打磨找平； 4.滚涂抗碱封闭底漆 1 遍；弹线贴美纹纸分格，喷涂真石漆两遍，撕分格条； 5.滚涂透明防水罩面漆 1 遍；含主材、辅材、吊篮 / 脚手架、成品保护、现场清理。 | m2 | 2331
17 | 01B001 | 地面塌陷修复 |  | 1.基层处理：下卧灰土 / 混凝土基层夯实补强，松散部位浇筑细石混凝土找平； 2.垫层施工：摊铺干硬性水泥砂浆结合层； 3.石材恢复：原有合格石材清理回用，破损石材同材质同规格新石材替换，石材铺贴、调缝、擦缝； 4.收尾：现场垃圾清理、成品养护保护 | m2 | 5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
18 | 050303009001 | 防腐木翻新 |  | 1.基层清理打磨：原有防腐木表面老化漆膜、浮灰、霉斑、松动木刺人工打磨清理，松动紧固件拆除更换，腐朽局部剔换同规格防腐木； 2.防腐防虫处理：木材缝隙清理除尘，涂刷环保防腐防虫底油一遍； 3.面漆翻新：涂刷户外耐候水性防腐木油 / 木蜡油二遍（哑光环保，符合幼儿园室内外环保要求）； 4.辅材及配套：更换膨胀螺丝、不锈钢自攻钉，缝隙清理，现场垃圾清运、成品保护。 | m2 | 19.2
19 | 030413001001 | 紫外线消毒灯 |  | 1.型号规格：30W/40W 紫外线杀菌灯 2.安装方式：吸顶/吊杆安装 3.工作内容：安装、接线、调试 | 套 | 36
20 | 030413012001 | 单联单控开关安装 |  | 1.规格型号：86型单联单控开关 2.材质：阻燃面板 3.安装位置：墙面暗装 4.工作内容：面板安装、接线、调试、盖板固定 | 套 | 18
21 | 030412002001 | 墙体凿槽（开关移位） |  | 1.墙体材质：混凝土墙 2.槽体规格：宽50mm×深40mm 3.工作内容：定位、划线、机械开槽、槽口清理、垃圾外运、水泥砂浆补槽 | m | 11.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
22 | 030412001001 | 电器配管 |  | 1.管材种类、规格：PVC阻燃电工管，公称外径16mm 2.敷设部位：室内墙面（开关移位、紫外线灯具）； 3.敷设方式：暗配 4.工作内容：管材切割、敷设、接头连接、固定、现场清理 | m | 119.7
23 | 030412003001 | 配线 |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线材质、规格：铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm² 3.导线根数：2根 4.工作内容：穿线、分线、线头整理、绝缘包扎 | m | 119.7
24 | 011403003001 | 墙面涂料恢复（开槽处） |  | 1.修补部位：管线开槽位置局部墙面 2.基层处理：清理基面、缝隙修补、批刮内墙耐水腻子、砂纸打磨 3.涂料品种：内墙环保乳胶漆 4.施工工序：刷底漆一遍、滚涂面漆二遍 5.施工要求：修补后观感、色泽与原有墙面保持一致，现场清理 | m2 | 5.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
25 | 010103002002 | 场内原有材料多次倒运 |  | 1.转运物品：幼儿实木课桌椅成套搬运（课桌 + 配套座椅）、玩具、玩具柜、其他教学用品； 2.转运原因：原有家具满布室内，分段改造施工，需场内多次移位中转倒运； 3.运输方式：人工 + 手推车场内水平搬运； 4.运距：场内实测平均运距□m，扣除定额包含 30m 免费运距，计取超运距运输； 5.转运次数：场内往返倒运2次，不含拆除、场外装车外运； 6.计量规则：按家具外轮廓外形体积计算。 | m3 | 148
26 | 010808001001 | 双包哑口套 |  | 1.部位：门洞双包垭口制作安装； 2.基层：实木多层板 / 细木工板打底找平、防腐处理； 3.面层：同饰面实木复合套线、双面包覆收口； 4.工艺：门窗洞口双面全包套，缝隙打胶收口； 5.含辅料：膨胀钉、发泡胶、结构胶、密封胶等全部辅材； 6.不含洞口砌筑、墙面修补。 | m | 37.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
27 | 011403003002 | 墙面修补 |  | 1.基层类型：水泥砂浆墙面/抹灰墙面 2.修补部位：墙面局部破损、裂缝、坑洼处 3.腻子品种、遍数：成品内墙腻子，批刮2遍 4.工作内容：基层清理、裂缝嵌补、局部找平、批刮腻子、打磨平整 | m2 | 41.07
28 | 011403003003 | 墙面滚涂乳胶漆 |  | 1.基层类型：水泥砂浆腻子面 2.涂料品种、规格：内墙环保乳胶漆 3.涂刷遍数：底漆1遍、面漆2遍 4. 施工方式：手工滚涂 5.工作内容：基层清理、刷底漆、滚涂面漆、成品保护 | m2 | 41.07
29 | 011502001001 | 防腐木边框 |  | 1.材质：户外防腐木，厚度40mm 2.规格：按图纸尺寸制安，现场裁切、拼接 3.工作内容：下料、打磨、固定安装、缝隙处理、成品修整 | m | 50.4
30 | 011201004001 | 抗裂砂浆 |  | 1.基层类型：外墙原有基层清理修整 2.材料规格：涂刷抗裂砂浆，含网格布铺贴 3.施工要求：分层抹压、养护，达到设计及规范要求 | m2 | 50.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
31 | 011403001002 | 黑板漆涂刷 |  | 1.基层：腻子打磨完成面 2.涂料类型：专用涂鸦黑板漆 3.施工工艺：多遍涂刷、均匀上色 4.工作内容：基层清理、滚涂/刷涂、成品保护 | m2 | 22.4
32 | 01B002 | 空调外机成品保护 |  | 1.保护对象：空调室外机组 2.防护材料：塑料薄膜/防水彩条布/保护膜 3.工作内容：整机包裹遮盖、绑扎固定、成品防护、施工完成后拆除防护材料、场 | 个 | 40
33 | 01B003 | 形象墙标识 |  | 1.材质：25mm 厚亚克力板材，数控切割、四边抛光、边角倒圆角； 2. 工艺：字体 / 标识造型加工，表面清洁处理； 3.安装方式：结构胶 + 隐形膨胀栓墙面固定； 4.含密封胶、五金配件等全部辅材，不含基层钢架、漆面喷绘。 | m2 | 15.58
34 | 031001006001 | 空调外机排水立管 |  | 1.管材：UPVC 排水管，规格 De50； 2.安装：立管沿外墙固定，配套 UPVC 管件、管卡、膨胀螺栓固定； 3.工序：裁管、粘接、立管敷设、接口密封； 4.含管件、固定配件、封口胶，不含墙体开孔、屋面排水。 | m | 208
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【西安市第三保育院校园维修
措施项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 011802001001 | 吊篮 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【西安市第三保育院校园维修
其他项目清单计价表
工程名称：西安市第三保育院校园维修改造项目 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 87069.79
1.1 |  |  |  | FBFXHJ | 10 |  | 87069.79
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计 | [6 empty] | 87069.79
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。