一、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期、质量要求

1.工程内容：拆除原有地面和部分地上建筑，对地面进行找平处理，铺设混凝土，跑道和足球场做人工草坪和塑胶跑道，篮球场和乒乓球场地做专用地胶，做给排水、照明、监控和LED电子屏等。具体内容详见工程量清单及图纸。

2.工程地点：本项目位于西安市碑林区铁五小学内

3.计划工期：自合同签订之日起30日历天

4.缺陷责任期：2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

5.质量保修期：自验收合格之日起2年。

6.质量要求：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

二、工程量清单编制说明

（一）编制依据

1、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（DB61/T 5126-2025）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（DB61/T 5129-2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（DB61/T 5130-2025）、《市政工程工程量计算标准》（DB61/T 5128-2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（DB61/T 5131-2025）。

（二）其他说明

1、现场拆除内容根据设计图纸及现场勘验计入。

2、拆除硬化暂按120厚二灰石垫层+300厚三七灰土基层计入。

3、本项目垃圾外运为暂定工程量，结算时按实计取。

4、绿化迁移，暂按10km计入，考虑带土球开挖并运至目的地后栽植。

5、电子版使用广联达云计价软件GCCP7.0（版本：7.5000.23.3）。

（三）暂列金额、暂定综合单价（成品器材）：

1、暂列金额：本工程列暂列金280008.45元，在土建工程的其他项目费中计取；

2、暂定综合单价（成品器材）：

本项目成品器材室+办公室、乒乓球桌、篮球架、排球网、足球门以及室外坐凳，均以暂定综合单价计入，结算时依照合同约定进行结算；

（1）成品器材室+办公室，暂定综合单价 52000 元/座；

（2）乒乓球桌，暂定综合单价 1700 元/套；

（3）篮球架，暂定综合单价 4000 元/座；

（4）排球网，暂定综合单价 800 元/套；

（5）足球门，暂定综合单价 2500 元/座；

（6）室外坐凳，暂定综合单价 600 元/个。

三、施工要求

1.在施工期间，供应商必须注意校内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

2.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。

3.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

5.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

6.工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

7.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

8.施工过程中，严格遵守采购人的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

9.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

10.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件，所有提供的材料均需使用环保产品，对学校学生的健康无危害，由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

11.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

12.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

13.选用的主材、设备、辅材必须使用国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

14.供应商必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

15.供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

四、商务要求（如合同价款及结算方式等）

款项结算：合同签订后，达到付款条件起15日内，采购人向供应商支付合同总价(扣除暂列金额)40%的工程预付款；工程竣工验收合格后，达到付款条件起15日内，支付至合同总价的80%；工程结算审核后支付至结算审核总价的97%，剩余3%作为质保金在质保期满后10日内支付。

五、其他

1.质量验收标准或规范

（1）达到相关建设工程施工及验收规范“合格”标准；（2）符合《安全生产管理条例》的标准；符合工程相关规范要求；（3）工程验收标准：双方约定，在符合采购文件中本工程项目施工要求的前提下，以采购人现场验收合格为准。

2.违约责任

(1)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。(2)供应商未按合同要求施工或施工质量不能满足合同要求的，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据政府《采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。