### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,173,000.00

采购包最高限价（元）: 2,173,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料性能分析系统 | 1.00 | 2,173,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 764,000.00

采购包最高限价（元）: 764,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印系统 | 1.00 | 764,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：材料性能分析系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 技术参数; 数量 (套); 备注. 1; 理化分析系统; 1.理化分析系统 1.1硬度检测系统（2套） 1.2金相显微系统 1.3金相磨抛系统（30套） 1.4金相分析系统（2套） 1.5正置金相显微镜（1套） 1.6 100KN电液伺服疲劳试验机(1套) 2.技术参数 2.1硬度检测系统（2套） 2.1.1洛氏硬度计： （1）产品类型：HR-150A （2）初试验力：10kgf ▲（3）试验力：60kgf、100kgf、150kgf ▲（4）洛式标尺：HRA、HRB、HRC （5）测试范围：HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70数据显示：表盘读取 执行标准：GB/T230.1 GB/T230.2国家标准JJG112检定规程 （6）试件上限高度：190mm （7）压头-外壁距离:160mm （8）主机重量:≥55Kg ▲（9）带配套标准附件 2.1.2 JC-10读数显微镜/20倍带光源4台： ▲（1）总放大倍数：20X （2）目镜放大倍数：20X （3）物镜放大倍数：1X （4）分划板格值：1mm （5）分划板刻度范围：≥6mm （6）有效测量范围：6mm （7）百分筒格值：≤0.01mm （8）测量准确度：≤0.01mm （9）工作距离：≥60mm （10）视场直径：≥8mm ▲（11）光源：放大镜匹配的手电筒（配电池） 2.2金相显微系统 2.2.1 金相显微镜（30套） （1）无色差校正光学系统 （2）放大倍数：50X - 500X （3）目镜：PL10X，视场数≥20mm，其中一支目镜带尺； ▲（4）观察筒：双目镜筒，360°旋转提升眼点高度≥44mm倾斜，固定式分光比：80%：20%，瞳距可调。 （5）转换器：内定位5孔物镜转换器 （6）平场消色差长工作距金相物镜：。 LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.0mm、LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥18.17mm、 LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.7mm、LMPlan50X/NA≥0.75/WD≥2.55mm； （7）调焦机构：调节时转换器上下为之移动，而载物台高度不变（避免出现水平度的误差），粗微调同轴；粗动每转行程≥38mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 ▲（8）机架：三层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积≥180mmX155mm，移动范围：≥76mmX40mm；移动精度：0.1mm；样品压片，可拆下；水滴型金属载物台板金属载物台板（中心孔直径≤12mm），带旋转旋转手柄，内嵌载物台，机架带起偏镜和检偏镜插口，摄像通道和接口在机身后部，偏光观察时可一键进入光路。 （9）照明系统：落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑，100V-240V 宽电压输入；≥5W暖色LED光源照明，预定中心，亮度连续可调；后置式灯室（即光源在显微镜的后方，再折射到观察标本的正下方）；灰色滤色片。 （10）左右两系统放大率差≤±0.6%。双目系统左右市场中心偏差上下≤0.07mm；左右外侧≤0.09；左右内侧≤0.01mm。6.2物镜清晰圆直径：5X物镜、10X物镜≥18mm、20X物镜、50X物镜≥17mm；物镜放大率准确度≤±0.91% （11）采用四周钢架结构，平台设计，尺寸100*75*85cm，台面为12.7mm耐腐蚀实心理化板，台面上安装有2个五孔插座； （12）柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板。三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手，柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内； （13）电路安装：主线采用4平方线，插座分线用2.5平方线，配有地线，管套保护。 2.2.2 数据采集系统 2.2.2.1 数据采集终端(49套) ▲（1） CPU： ≥10核10线程；性能核心的基础频率≥3.3GHz，最高睿频≥4.9GHz。 （2）主板扩展插槽：≥1个PCI-E×16插槽、1个PCI-E×4插槽、2个PCI-E×1插槽；≥4个内存槽位 ▲（3）内存：≥16GB DDR5内存 ▲（4）硬盘：≥512GB 固态硬盘 ▲（5）独显：专业绘图显卡，768核心及以上，4GB GDDR6及以上显存，核心频率为1417-1762MHz，采用涡轮散热设计，4个miniDP接口。 （6）网卡：集成千兆网卡 （7）显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，视频输出接口≥2个 （8）键盘鼠标：USB键盘鼠标 （9）接口：≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，BIOS级别USB端口单独开关，智能USB数据保护(可设置仅识别鼠标键盘，不识别USB存储设备)；主板集成≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个非转接VGA接口； （10）电源：≥500W 节能电源 （11）机箱：≥17L 2.2.2.2 移动工作站（1台） ▲（1）CPU：≥16 核32 线程 基础频率 ≥2.5GHz，最高加速频率≥5.4GHz， 64MB 三级缓存（L3）和 16MB 二级缓存（L2），4nm 制程工艺。 ▲（2）内存：≥32G DDR5 5200MHz内存，两个内存插槽 ▲（3）硬盘：≥1TB SSD，双2280插槽 ▲（4）显卡：双显卡（独立显卡＋集成显卡）,独显≥4608核心，144 个纹理单元和48 个光栅单元，≥GDDR7 8GB显存 （5）网络通信：WiFi7，支持802.11be无线协议，蓝牙5.4模块 ▲（6）显示屏：16英寸，16:10，≥2560*1600分辨率，≥240HZ刷新率，≥500nits亮度，100%DCI-P3色域，TUV莱茵认证 ▲（7）接口： ≥2个USC-C（Type-C），3个USB-A 3.2，1个1×HDMI2.1，1个3.5mm耳机/麦克风二合一接口 （8）输入设备：背光键盘 （9）电源：300W便携式电源适配器 （10）多媒体设备：HD RGB摄像头，内置音效芯片，内置扬声器，内置麦克风 （11）外壳材质：丝绸铝金属 （12）其他：180°开合 2.2.2.3 交换机（3台） （1）千兆交换机/传输速率:≥1000Mbps （2）交换方式:存储-转发 （3）背板带宽:≥250Gbps （4）包转发率:≥90Mpps （5）端口数量:≥28个 （6）端口描述: 24个1000Base-T电口 2.2.2.4 扩声系统（1套） 2.2.2.4.1功放： （1）至少具有3路有线话筒平衡输入（自带6V极化电源），1路无线话筒平衡输入，2路立体声线路输入，1路245mV/-10dBm/20KΩ，1路775mV/0dBm/20KΩ； （2）话筒高低音调可调整范围：10KHz/100Hz ±10dB； （3）整机输出功率：2×200W （4）整机信噪比：≥80dB 2.2.2.4.2音响(2台) （1）二分频全频教学音箱，箱体为高强度纤维板制作，钢质网罩，整体结实可靠，黑色雨点漆面，美观且耐磨损，可增配专用吊装挂件。 （2）单元配置：8"纸盆低音×1，3"高音×1，额定阻抗： 8Ω 额定功率：80W，频率范围： 100HZ～18KHZ （3）灵敏度：93dB 2.2.2.4.3鹅颈话筒 （1）换能方式: 电容式 （2）频率响应: 60Hz~16KHz （3）指向性: 心型指向 （4）输出阻抗: 200Ω （5）灵敏度: -40dB±2dB （6）拾音距离: 20~60CM （7）供电电压: DC9V/48V幻像 2.3金相磨抛系统（30套） 2.3.1金相磨抛机 （1）机器电源：单相AC220V 50Hz （2）输入功率：≥0.75KW（伺服电机） （3）磨抛盘直径：≥200mm （4）磨抛盘转速：0-1500r/min（无级变速可设置） （5）磨抛盘转向：逆时针或顺时针可调 ▲（6）摩擦力：0-60N，可调 ▲（7）具备防溅水和加水冷却功能 2.3.2 实验台 （1）功能一，具备水池冲洗操作 采用内嵌式结构，尺寸：约高85CM*宽75CM*100CM（两个工位可以同时在水池旁作业）, 抗腐蚀台面，≥12mm厚实心理化板台面，耐酸碱、防腐蚀，水槽下沉式安装，台面三面围边（防水），PP 水槽：尺寸：550*450*300mm；耐酸碱防腐蚀，带过滤网。钢架表面环氧树脂喷涂。柜体采用内镶嵌式，柜体≥18mm厚灰色三聚氰胺板。 （2）功能二抛光操作区域 采用内嵌式结构，尺寸：高69CM*宽75CM*43CM，低台后面留有设备管路安装孔，台面上开有上水孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，≥12mm厚实心理化板台面，钢架表面环氧树脂喷涂。柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板。 （3）功能三手磨操作区域 采用内嵌式结构，尺寸：高85CM*宽75CM*45CM，≥12mm厚实心理化板台面。右侧台面上铺一层10mm钢化玻璃。钢架表面环氧树脂喷涂。柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板。抽屉使用三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手， （4）试剂架 采用5根立柱，表面环氧树脂喷涂，中间三根立柱每根立柱上含1个插座，外侧两根立柱不带插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间5mm有机玻璃隔板。 （5）其他配备件: 吹风机：220V、≥1600W，钢化玻璃板：约400*300*10mm，防腐托盘：≥35*25*4.5cm，滴瓶（2个）：60ml，烧杯（各2个）：500ml、250ml、150ml，洗瓶（2个）：500ml，试样竹夹和木夹（2个）：21cm，表面皿（2个）：Φ90mm，毛巾（5条）：30*30cm，抽纸、挂勾等。 2.4金相分析系统（2套） （1）无色差校正光学系统 （2）放大倍数：50X - 500X （3）目镜：PL10X，视场数≥20mm，其中一支目镜带标尺 ▲（4）观察筒：双目镜筒，360°旋转提升眼点高度≥40mm倾斜，分光比：可调，瞳距可调。左右两系统放大率差≤±0.6%。双目系统左右市场中心偏差上下≤0.07mm；左右外侧≤0.09；左右内侧≤0.01mm。物镜清晰圆直径：5X物镜、10X物镜≥18mm、20X物镜、50X物镜≥17mm；物镜放大率准确度≤±0.90% （5）转换器：定位5孔物镜转换器 （6）平场消色差长工作距金相物镜： LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.0mm、LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥18.17mm、LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.7mm、LMPlan50X/NA≥0.75/WD≥2.55mm； （7）调焦机构：粗微调同轴；粗动每转行程≥30mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 ▲（8）机架：三层机械移动平台，X、Y方向同轴调节；平台面积≥180mmX155mm，移动范围：≥76mmX40mm；移动精度：≤0.1mm；样品压片，可拆下；水滴型金属载物台板金属载物台板，带旋转手柄，内嵌载物台，机架带起偏镜和检偏镜插口。 （9）照明系统：100V-240V 宽电压输入；≥5W暖色LED光源照明，亮度连续可调；后置式灯室；灰色滤色片。 （10）≥630万像素显微镜摄像头成像系统 （11）采用四周钢架结构，平台设计，尺寸100*75*85cm，台面为12.7mm耐腐蚀实心理化板，台面上安装有2个五孔插座； （12）柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板。三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手，柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内； （13）电路安装：主线采用4平方线，插座分线用2.5平方线，配有地线，管套保护。 （14）数据采集系统： 1）CPU ≥10核16线程， 2）扩展插槽：≥1个PCI-E*16插槽、1个PCI-E*4插槽、2个PCI-E*1插槽 3）内存：≥16G，≥4个内存槽位 4）硬盘：≥512GB SSD 5）独显：显存≥4GB， 6）网卡：集成千兆网卡 7）显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，视频输出接口≥2个（其中至少1个非转接VGA接口） 8）键盘鼠标： USB键盘鼠标 9）接口： ≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个非转接VGA接口； 10）电源：≥500W 11）机箱：≥17L 2.5正置金相显微镜（1套） （1）放大倍数：50X-1000X； （2）光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm； （3）观察筒：30°倾斜，瞳距可调：50mm~76mm，分光比可调，双目:三目=100 ：0 /20:80 /0:100。 （4）目镜：PL10X，视场≥25mm； （5）转换器模块：可倾式定位六孔编码转换器； ▲（6）物镜：半复消色差物镜，（倍率、数值孔径NA、工作距离WD、微分干涉DIC）：5X/NA≥0.15/WD≥13.5mm，10X/NA≥0.30/WD≥9.00mm；20X/NA≥0.40/WD≥8.50mm；50X/NA≥0.55/WD≥7.90mm；100X/NA≥0.80WD≥2.10mm。 ▲（7）载物台：机械移动平台，X、Y方向同轴调节；移动范围：≥（Y）80mm*(X)50mm；带Y轴锁定机构和玻璃载物台板，移动精度：≤0.1mm，叠加360°可旋转； ▲（8）主机架：粗调行程≥30mm,微调精度≤0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置，机身设计有工具插孔，机身前端的液晶显示屏能够显示显微镜的工作状态，包括倍率、照明强度、待机状态LED灯泡色温调节（3500-6500K）显示； （9）照明：带可变孔径光阑，中心可调；带滤色片插槽与偏光装置插槽，带明暗场切换装置。内置宽电压系统,双路电源输出，采用有LED档位显示的数字调光，具有光强记忆、复位功能、全光谱光源； （10）偏光附件：起偏镜插板、360°旋转检偏镜插板； （11）成像接口：成像接口上有两个调节旋钮； ▲（12）成像系统：分辨率≥630万像素，最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0/WIFI输出； （13）图像显示系统： 1）CPU 不低于10核16线程 2）扩展插槽：≥1个PCI-E*16插槽、1个PCI-E*4插槽、2个PCI-E*1插槽 3）内存：≥16G DDR4内存，≥4个内存槽位 4）硬盘：≥512GB SSD 5）独显：显存≥4GB， 6）网卡：集成千兆网卡 7）显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，视频输出接口≥2个（其中至少1个非转接VGA接口） 8）键盘鼠标： USB键盘鼠标 9）接口： ≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个非转接VGA接口； 10）电源：≥500W 节能电源 11）机箱：≥17L （14）智能软件：配套正版显微镜原厂图像分析软件，具有倍率识别，全景扫描拼接，动态景深叠加，颗粒计数、几何测量功能; （15）金相评级分析软件： ▲1）晶粒度测量评级（晶界提取、单相晶粒度、双相晶粒度测量）；评级方法：比较法、面积法、截点法（直线截点、单圆截点和三圆截点法）、晶界重建法；所有测量数据和分析结果都以数据文件的形式保存，并可随时调入计算机中，查阅原始数据资料和 打印图像测试结果报告。 ▲2）非金属夹杂物测量评级（硫化物、氧化物、硅酸盐测量） 适用标准：GB/T 18876.3-2008、GB/T 10561-2005、ISO 4967-2013、BS EN 10247-2007；评级方法：可以自动或手动测定，并且依据上述标准进行分类评级，提供图像处理方法，对制样过程中容易产生的划痕具有去除功能，所有被测量的数据和分析结果以数据文件的形式保存，查阅原始数据资料和打印图像测试结果报告。 2.6 100KN电液伺服疲劳试验机(1套) 2.6.1主要参数 （1）最大负荷：±100kN （2）静态示值精度：±0.5%；动态加载精度：±1.0%（动态精度检定频率≥30Hz） （3）试验力测量范围：1%-100%； （4）作动器：双出杆双作用对称结构±100kN，最大振幅：≥±75mm，静压支撑作动器，摩擦力≤6N,启动压力≤0.001MPa （5）位移测量精度：±0.5%FS （6）位移测量分辨率：≤0.001mm （7）变形示值相对误差：±0.5％ （8）闭环速率:≥10kHz （9）试验频率范围：0.01-50Hz （10）主要试验波形：正弦波、方波、三角波、斜波、随机波形以及外部输入波形；可实现多段不同频率或幅值组合的正弦波形；可以自定义参数的随机波形；导入自定义波形。 （11）试验控制方式：负荷、位移、变形等控制方式 （12）最大循环周期记数范围：≥（109） （13）循环周期记数范围误差：≤±1次 （14）主机受力同轴度(ASTME1120)：≤5% （15）力传感器：检测范围±125kN，抗过载能力：≥300% （16）最大垂直试验空间：≥1300mm （17）有效试验宽度：≥540mm （18）作动器安装位置：下底座集成（落地式主机） （19）载荷机架：高刚度两立柱无外漏衬套主机框架 （20）软件相关要求： 1）内置各种试验模版；包含常温下静态拉、压、弯试验模块：高周，低周实验模块，KIC试验模块，JIC试验模块，CTOD试验模块，da/dn试验模块，变幅试验模块，三角波保载试验模块，正弦波保载试验模块，随机波试验模块，组合波试验模块； 2）图形化界面参数显示；时间历程曲线；应力应变滞回曲线；指令反馈曲线；峰-谷值曲线； 3）自定义试验可以由用户自由定义并组合现存的任何波形：如斜波、正弦波、三角波、方波、自定义波形、梯形波、扫幅波、扫频波、扫均值波、随机波、锯齿波、反锯齿波、脉冲波和正弦叠加波等。可以自定义输入载荷谱。 4）定制化参数显示，可观察所关注的参数，并可通过函数发生器方便快捷的调试参数；可实现恒力保持（平衡）功能； 5）CTOD试验软件可以根据需求显示δm、δu、δc及δuc值；对于断裂力学试验软件可以切换标准对数据进行分析。 6）具备动静态试验功能，支持动静态试验在同一软件上进行，同时具备应变控制、应力控制、位移控制能力。提供可视化曲线的软件流程。支持历史试验数据的回放。 7）能够实时执行判定参数设置是否正确； 8）移动横梁自联锁功能，配置横梁锁附件。 2.6.2 示教系统 （1）≥85 英寸，16:9，4K（3840×2160）；A 规 LED 屏；AG 防眩光全贴合玻璃，莫氏7级，防蓝光 + DC 无频闪；可视角度≥178°(H/V) （2）红外/电容 ≥40 点触控；响应时间≤4ms；书写延迟≤15ms；定位精度≤1mm； （3）双系统；其中安卓≥4G+32G；前置 HDMI/USB-C/USB-A； （4）内置2×15W 扬声器；阵列麦克风（拾音≥8米，降噪）；内置教学白板（手势擦除、缩放、无限画布、课件批注、录课）；支持无线投屏； （5）待机功耗≤0.5W；全金属外壳，圆角处理，无锐边；过压 /过流/防雷保护；支持断电记忆 （6）配有移动装置，承重≥120kg；冷轧钢板，表面喷塑；双立柱加固；≥5寸聚氨酯静音万向轮，带双刹车； 2.6.3 其他配件 （1）对中环：6方向可调 （2）全封闭式静音液压油源：油浸式电机泵组，泵要求采用自循环变量泵，静音 （3）全封闭式水冷系统：全封闭一体式水冷机，纯净水内部自循环 （4）室温液压夹具：最大力±100kN （5）棒材夹具钳口：Φ5~Φ25mm；φ16-21mm；φ21-26mm； （6）板材夹具钳口：0-15mm （7）COD规：标距5mm；测量范围：-1~3.0mm （8）常温动态引伸计：标距:10~20mm，变形：±2.50mm （9）动态试验软件：全软件功能包 （10）静态试验软件：全软件功能包 （11）SEB试验夹具：跨距40mm-320mm;压支辊直径：10mm，15mm，25mm，40mm;可做断裂韧性试验 （12）CT试验夹具：规格为B=20mm,W=40mm;B=25mm,W=50mm;B=30mm,W=60mm;参照标准：GB/T 21143，ASTME1820E647，ISO 12135 2.6.4 数据采集系统： （1）数据处理模块 1 )CPU：主频≥2.1GHz；最高睿频≥4.9GHz； 2 )总线规格DMI4.0 8GT/s 3 )缓存L3 ≥25MB 4 )核心/线程数≥12核心/20线程 5 )内存≥16GB； 6 )内存插槽4个DiMM插槽；最大内存容量128GB 7 )硬盘容量≥1TB NVMe SSD 8 )集成显卡，23.8寸显示器 9 )接口配置：外接接口：前置USB3.2、音频接口；后置USB3.2、USB2.0、HDMI、DP、VGA、千兆网口、音频接口；标配3路RS232 COM串口， （2）数据输出模块 1）最大支持幅面：A4 2）纸张输入容量：0-149页 3）基础功能：打印 4）连接方式：USB，手机蓝牙 5）打印速度：0-20页/分 6）分辨率：≥600×600 dpi; 1. 2; 无损检测分析系统; 1.无损检测分析系统（2套）（核心产品） 2.技术参数 2.1 多频涡流检测仪（2套） 2.1.1 整机通用要求 ▲（1）通道：≥4个，可以连接4个涡流探头或4通道涡流探头 （2）频率：≥2个 （3）混频单元：≥1个 （4）频率范围：64Hz～5 MHz （5）增益：0～90dB，最小步长 ≤0.5dB （6）相位旋转：0～359°，步进≤0.1° （7）双向增益比（Y/X）：0.1～10/0.1～10，其中X和Y可分别单独设置 （8）显示模式：点/线/消隐/峰值保持，可显示最大裂纹深度及实时显示裂纹深度 ▲（9）无方向性：实现正交探头无方向性检测，实时显示裂纹深度和裂纹方向角度。 （10）探头校准：有带刻度标识的检波前基频信号波形显示功能 ▲（11）标定曲线：缺陷深度（厚度）—幅值/Y 幅度/相位/P 曲线标定功能 （12）高通滤波：0～500Hz （13）低通滤波：10～10000Hz （14）数字滤波点数：1～100，可任意设置 （15）探头激励信号幅度：1～8级 （16）检测数据存储：≥400组 （17）参数存储：≥400 组 （18）显示屏：≥6.4吋，≥640*480高分辨TFT液晶屏 （19）微处理器：≥32位 （20）存储器：≥4G （21）机内电源：锂电池（≥6AH），可连续工作≥8小时以上 2.1.2 相关检测功能要求 （1）涂层测厚技术要求 1）频率范围：64 Hz～5 MHz 2）增益：0～90 dB，最小步进 ≤0.5 dB 3）测量精度显示：≤0.01 mm 4）测量方式：连续或单次测量方式可选（滤波功能选择） 5）校准方式：两点校准 6）测量误差： ≤±0.05 mm 7）测量范围：0～5 mm 8）参数存储：≥20 组 （2）电导率检测技术要求 1）频率范围：64 Hz～5MHz 2）测量范围：1～110 %LACS 3）显示精度：≤0.01 4）测量误差：1～65 %LACS 范围误差 ≤±0.5% 65～110 %LACS 范围误差 ≤±1% 5）测量方式：连续或单次测量方式可选（滤波功能选择） 6）校准方式：两点校准 7）参数存储：≥20 组 2.1.3 相关配置包括: （1）多频涡流检测仪 1台 （2）电源适配器，1只 （3）仪器箱，1只 （4）仪器说明书，2套 （5）笔式探头，绝对式，50～500KHz, 数量1支 （6）直角探头，屏蔽绝对式，500KHz～2MHz, 数量1支 （7）边缘探头，差动式，500KHz～2MHz，数量1支 （8）焊缝正交探头，100～200KHz ，数量1支 （9）电导率探头，60～500KHz，数量1支 （10）通用弹压式探头（平面曲面通用），500KHz～2MHz，数量1支 （11）外穿探头，外径25.6mm，频率5-50KHz，数量1支 （12）内穿探头，φ22.4mm，频率5-50KHz，数量1支 （13）对比样管，φ25 黄铜，包含通孔、平底孔、内外环槽刻伤9个，数量1支 （14）电导率试块，铝合金33%、43%，数量2块 （15）平面对比试块，0.2、0.5、1.0mm刻槽，材质：钢、铝，不锈钢，数量3块。; 1. |

采购包2：

标的名称：3D打印系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 技术参数; 数量 (套); 备注. 1; FDM桌面打印机; 1.FDM桌面打印机20台 2.技术参数 2.1 FDM桌面打印机20台 （1）成型技术：采用熔融沉积成型（FDM）技术。 （2）打印尺寸：最大打印尺寸（长×宽×高）≥250mm*250mm*250mm。 机身结构：采用钢材和塑胶框架。 （3）热端与喷嘴： 全金属热端，喷嘴为钢材质，标配直径为0.4mm。 喷嘴最高温度≥300℃，热床最高温度≥110℃，机器标配双面纹理PEI打印面板。 （4）运动速度：工具头最大移动速度≥600mm/s，最大移动加速度≥20000mm/s²（20m/s²）。 （5）挤出流速：热端最大流速≥ 40mm³/s。 （6）配多色打印套件 2.2智能功能配置 - 支持热端快拆、主动振动补偿、主动流量补偿、自动热床调平； （2）支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等多种耗材。 （3）智能检测功能：支持断料检测、缠料检测、断电续打、耗材用量及余量检测功能。具备监控打印机状态的健康管理系统； （4）多色打印：可实现≥20色打印。 （5）操作方式：配备≥5英寸操作显示屏，支持触摸操作；同时兼容手机端 APP、电脑端应用三种控制方式。 （6）通讯功能：支持 Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n；可实现无线操控与文件传输。 2.3冷却与防护系统 （1）冷却设计：配备闭环控制冷却风扇系统，分别对打印模型、热端、主板进行精准散热。 （2）空气过滤：配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，腔温温度保持不低于50℃，存储打印机内部热量；内置空气滤芯等过滤装置。 （3）安全防护：全封闭机箱设计，具备开门检测功能。 2.4软件与配套要求 提供正版3D 打印切片软件 2.5工具和工具箱 （1）系统配套工具箱及内六角扳手、螺丝刀（一字、十字）、活板手、尖嘴钳、铲刀等工具。 （2）按1：1配套容量≥8G的U盘 2.6 为20台设备提供总长5.4米的拼桌; 1. 2; 高性能FDM打印机; 1.高性能FDM打印机1台 2.技术参数 2.1设备主机 成型尺寸≥250*250*250 2.2设备主要参数 （1）成型与喷头系统 1）喷头温度：≥450℃ 2）喷嘴直径：配置0.4mm 3）喷头运动速度：≥200mm/s； 4）支持耗材：支持PEEK、PEEK-CF（碳纤维）、PEEK-GF（玻纤）、PEKK、PC、PA-CF、PA、ABS、ASA、PLA等材料的打印，丝材直径≥1.75mm。 （2）温控与平台系统 1）全封闭式成型腔体，腔室最高温度≥90℃ 2）调平方式：自动调平，手动调平 3）打印层厚：0.1mm - 0.5mm 4）打印平台：PI加热膜主动加热，平台最高加热温度≥160℃，微晶玻璃打印底板 5）成型系统：具备打印前自动进行平台水平度测量、预热时间控制；打印中，可以暂停取消打印；各温度参数、回抽长度及速度、挤出流量、冷却风扇速度可调整；打印后，可以保持成型腔温度； （3）精度与运动系统 1）XYZ轴具备独立控制器 2）成型精度： 尺寸<100mm时，±0.2mm；尺寸>100mm时，±0.002mm； （4）智能与安全 1 )监控摄像头：WIFI连接，具备远程监控功能。 2 )数据传输协议：USB通讯接口，配容量≥8G的U盘 3 )交互界面：≥3英寸触摸屏 4 )过滤系统：HEPA + 活性炭双层过滤 5 )监测保护：断料检测、过热保护、开门暂停、断电续打 6 )耗材烘干：内置烘干箱，0–70℃可调，定时干燥 （5）电气与结构 金属外壳，保温层厚度≥5mm，配备观察窗口，打印机内置料仓 ▲（6）PEEK材料标准样品拉伸强度大于70MPa，热变形温度≥140℃。; 1. 3; DLP 3D打印机; 1.DLP 3D打印机1台（核心产品） 2.技术参数 2.1设备主机 （1）采用立体光固化下投影技术，以UV LED 4K液晶屏为光源（405nm），光机分辨率≥3840*2160； （2）实际最大成型幅面≥250（L）*140（W）*240（H）mm，像素≥65μm； （3）光源寿命≥20000小时； （4）电力需求200-240 VAC, 50/60 Hz，额定功率≥800W； （5）成型精度±0.05mm； （6）分层厚度可根据实际需要进行调节，可调范围0.05-0.1mm； （7）成型速度≥50mm/h； （8）配套前处理软件具备完全自动化的样件三维数据前处理； （9）配备微米级液位控制系统，可依据打印实况高速调节液位； （10）内置双导轨滚珠丝杆，Z轴定位精度≤3μm； （11）智能光源校正设计，均匀性≥98% ，全幅面打印一致性≥95%。 （12）搭配可旋转顶部触控屏 （13）配合智能功率校正设计； （14）正面UV光防护视窗； （15）搭配可调地脚； （16）易拆卸打印机后盖板； （17）顶部防护窗将成型空间与外界环境隔开； （18）具备工程级弹性材料打印模式，配套材料及打印工艺包； 2.2 3D打印数字化智造云平台 数字化平台是面向3D打印行业的工业互联网平台，连接增材制造生产实训中心的工业级光固化3D打印机。具体功能如下： 2.2.1平台功能一： 设备物联 ▲（1）智能接入：自动识别多个型号的工业级光固化3D打印机以及主流的数控设备等智能设备，并完成自主发现和设备注册，实现设备数据采集、协议转换、远程监控、程序OTA； ▲（2）智能传感：支持接入多种传感器，丰富设备的数据采集，包括视频、振动、温度、电流等数据； 2.2.2平台功能二： 具备生产仿真功能，能模拟获得打印预估时间，生产实时的二维截图展示盒当前打印的高度和层速。 2.2.3平台功能三： 远程制造 ▲（1）在任何一台联网的电脑上，可以远程操作工业级光固化3D打印机等智能装备，完成上传实训制造任务、生产控制、实时查看实训制造进度等； ▲（2）基于生产过程的AI 智能巡检，实时监控生产质量，发现坏件及时报警； 2.2.4平台功能四： 智能生产管理 ▲（1）智能排产：结合AI对排产算法进行优化，支持并行加载算法、资源优选算法、最小化生产周期算法；能够看到所有学生上传的订单（即一版零件），将订单分配至工业级光固化3D打印机等智能装备; 可添加至设备的待打印的队伍里；每台设备拥有自己的打印队伍，开启自动打印功能，设备会判断是否已处于空闲且就绪状态。 ▲（2）设备智能运维PHM：实时采集设备数据，基于智能预测性算法，提前发现设备可能出现的故障，实现设备预测性维护； 2.2.5平台功能五： 大数据分析 （1）使用率：指定查询时间内打印的工作时间； ▲（2）故障率：指定查询时间内设备的故障次数，及具体故障原因； ▲（3）功率：指定查询时间内设备的长期功率波动情况； ▲（4）液位：指定查询时间内设备的长期液位波动情况； ▲（5）设备耗材：指定查询时间内，每台设备打印零件消耗的材料重量；材料耗材：指定查询时间内，每款材料消耗的数值重量。 2.2.6数字化平台支持面向三维打印件的全自动化打印准备流程，批量打印件的三维数据即可自动完成识别分类、分盘、自动化前处理切片、自动排产上机等流程，以上自动流程为整体流畅完成，非片段拼接；提供平台操作视频演示具体功能如下： ●（1） 工业件自动识别与分类 数字化平台基于人工智能（AI）技术的图像分类算法。能够解析零件的几何特征，包括但不限于形状、尺寸等关键信息，实现零件的精准自动识别与高效分类，同时输出分类结果。 ●（2）批量零件自动分盘 对于工业件批量制造的使用场景，数字化平台能够根据导入零件的几何形状、订单信息等关键特征，自动化执行分盘处理的操作，将不同类型、不同交期的零件合理的自动归类整理，分配到最合适的打印盘上。 ●（3）自动化前处理切片 自动化前处理切片包含自动摆角度、排版、加支撑、切片等操作，数字化平台基于工业件零件的具体结构特点及实际业务需要，实现前处理切片的全自动化，支持不同类型的工业件批量导入后，全自动化执行摆角度、排版、加支撑、切片等前处理操作，全自动化完成所有操作。 ●（4）智能排产上机 数字化平台具备高度灵活与智能化的排产功能，能够根据实际设备的使用情况和打印需求，对待打印任务进行精确而合理的规划与调度。平台能够综合考虑设备当前的工作状态、打印进度、以及排产队列中的任务数量等关键因素。 2.2.7配套设备 含清洗和固化箱、密码柜、打磨及抛光设备，监控摄像头、货架（3层，长✖高：1800mm*1500mm），桌子（长✖宽✖高：1200mm*1000mm*750mm）提供405材料10KG及整机与服务 2.2.8工具和工具箱 （1）系统配套工具箱及内六角扳手、螺丝刀（一字、十字）、活动扳手、尖嘴钳、铲刀等工具。 （2）按1：1配套容量≥8G的U盘。; 1. 4; LCD 3D打印机; 1.LCD 3D打印机3台 2.技术参数 2.1采用立体光固化下投影技术，以UV LED和12K液晶屏（分辨率≥11520×5120）为光源； 2.2最大成型幅面：≥210(L)*120(W)*300(H)mm，像素≥18*20um； 2.3成型精度：150mm标准件尺寸误差±0.1mm，2mm壁厚误差±0.1mm； 2.4分层厚度可调范围0.05-0.15mm； ▲2.5打印速度可调；成型效率：高速模式≥110mm/h； 2.6具有自动加料、空气净化、智能控温、树脂仓预热、托板旋转、断电续打、远程控制和监控功能； 2.7▲Z轴精度≤0.00125mm 2.8成型基台使用实心金属板； 2.9数据处理软件 （1）具备数据导入/导出功能： （2）具有模型错误修复功能： （3）三角面片标记功能； （4）具备手动修复：能够通过手动操作完成基于三角形的简单修复，包括增加新三角形、删除标记的三角形、翻转标记的三角形、剪切标记的三角形等操作； （5）具备半自动修复：半自动修复能够通过特定的损坏或错误类型进行针对性的修复。包括缝合三角形、删除双面、关闭孔洞、弧面补洞、修复取向、删除壳体、分解重叠面、去除模型内壳、自相交检测与修复等操作； （6）具备自动修复：能够对模型损坏并不复杂的情况进行直接自动修复； （7）具有对模型的错误情况进行全面检测功能，并显示模型信息和损坏信息，包括顶点数、三角形数目、壳、非流行边、无效边界、孔洞、无效取向、自相交等。 （8）具备模型编辑功能，支持多种模型编辑操作，包括模型的合并/拆分、简单切割、自由切割、打孔、抽壳添加蜂巢、网格重构、布尔运算、添加标签（自定义文字/logo）、拉伸、面转实体、添加支柱、Z轴补偿、结构模块等主要功能 （9）具备纹理功能，支持对模型进行添加纹理和编辑纹理的操作，包括单区域贴图、多区域贴图、纹理编辑、纹理液化、纹理切割、组合色块、删除纹理、2D纹理转3D等主要功能； （10）具备支撑功能，能够支持对模型进行添加支撑的操作，提供多种支撑类型，支撑类型包括：点支撑，树支撑，线支撑，体支撑和智能支撑（DLP & SLA） （11）具备生成自动支撑。 （12）能手动做支撑，手动添加点支撑、树支撑、线支撑、体支撑或智能支撑，并支持对支撑参数进一步修改。 （13）支持设置无支撑区域。 （14）具备支撑文件的导入/导出功能，支持对生成的支撑文件执行一键导入或导出的操作。 （15）具备测量功能，软件为模型提供多种测量方式，包括基本测量、距离测量、角度测量和半径测量。 （16）具备分析与报告功能，具有对模型进行多维度的测量分析功能，并支持生成标准的分析报告，此功能模块包含碰撞检测、壁厚分析、角度分析、杯口检测、体积估算、成本估算、加工时间估算、生成报告等主要功能 （17）具有切片功能，支持设定切片层厚及光斑补偿大小。; 1. 5; 激光雕刻机; 1.激光雕刻机1台 2.技术参数 2.1核心激光性能参数 （1）激光器类型：CO2金属射频激光器 （2）激光波长：≥10μm。 （3）激光束质量：≤1.5mrad （4）功率：≥30W。 （5）分辨率≥10000DPI 2.2加工性能及效率参数 （1）加工幅面：实际加工面积（X/Y/Z ）≥500mm×300mm×120mm （2）扫描速度：最大扫描速度≥200cm/s。 （3）切割速度：最大切割速度≥40m/min。 （4）加工精度：XY定位精度≤±0.03mm，XY重复定位精度≤±0.02mm，XY最大定位速度≥40m/min。 （5）加工方式：切割和扫描。 2.3传动方式 - 配电动升降工作台 - 运动系统：全封闭结构直线导轨和步进电机 2.4安全保护系统 具备强制水冷保护、水温安全控制、温控自动报警、工作舱打开自动暂停和光路封闭工作功能； 2.5软件及控制系统参数 （1）激光切割设计软件：具备激光切割雕刻亚克力、木板、纸张与纸板、纺织品等材料专用设计软件，支持在线使用，云端存储，包含硬件库，自动排版生成加工图纸。。 （2）接口方式：USB 接口，网口，支持脱机、联机使用。; 1. 6; 盐雾测试机; 1.盐雾测试机1台 2.技术参数 2.1设备结构与材质 （1）内箱尺寸：≥450×350×300mm（L×W×H） （2）加热管、传感器等关键部件采用耐腐材质，饱和桶选用304不锈钢 2.2性能参数 （1）试验方式：支持中性盐雾试验（NSS）、酸性盐雾试验（ACSS）、乙酸盐雾试验（AASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS） （2）温度分辨率≤0.1℃ （3）喷雾量：1～2mL/h 可调 （4）温度均匀度:≤2℃(空载条件下) （5）升温速率:25℃至35℃≤15min （6）喷雾方式：支持连续喷雾、周期喷雾 2.3控制系统 （1）缺水保护：配备自动补水系统，低水位时自动补充 （2）具备低水位、超温、漏电等报警与断电保护功能; 1. 7; 3D打印耗材挤出机; 1.3D打印耗材挤出机1台 2.技术参数 2.1最大加热温度：0–350℃可调 2.2出料能力：500–1000 g/h; 1. |