采购需求

一、工程概况：

1、 工程名称：陕西铜川工业技师学院（局一中校区）学生宿舍楼修缮改造项目

2、 建设地点：陕西省铜川市王益区

3、 工程概况： 陕西铜川工业技师学院（局一中校区）5#学生宿舍楼及6#学生宿舍楼墙面、地面、顶面、给排水、电气、采暖等修缮改造项目。

二、编制依据：

1、根据中科科航工程设计有限公司设计的陕西铜川工业技师学院（局一中校区）学生宿舍楼修缮改造项目图纸计算工程量；

2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；

3、执行《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)；

4、执行《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)；

5、执行《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；

6、人工费、税金按照陕建管发（2025）10号《陕西省住房城乡建设厅关于印发2025陕西建设工程费用规则等计价依据的通知》执行；

7、材料单价参考《铜川工程造价信息》2026年第2期信息价及同期市场价；

8、计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.0  7.2.23.423”。

三、其他：

1、本工程中5#6#学生宿舍楼采暖改造费用，列入单项工程5#6#学生宿舍楼采暖改造暂估价的专业暂估价中，暂估为含税价为54500元；

2、本工程中5#6#学生宿舍楼新做塑胶地面下地砖地面拆除及水泥砂浆找平为暂估工程量，暂估为除必须拆除地砖部分外塑胶地面面积的30%，结算据实计量。

四、最高限价

小写：5829774.77元（大写：人民币伍佰捌拾贰万玖仟柒佰柒拾肆元柒角柒分）

四、工程量清单及图纸

（一）工程量清单：另册提供。

（二）设计图纸：另册提供。

（三）部分材料参数及施工要求。（此部分与设计图纸不一致时，以高标准执行）。

五、工期：80天。

六、质保期：项目验收合格后三年。

七、质量要求：合格（达到国家强制性合格标准）并达到采购人采购需求。

八、付款方式：

合同签订生效开工后支付合同总金额的30%，完成项目进度80%后支付合同总金额的40%,工程决算审计后根据最终结算金额支付剩余款项，并扣除3%质保金。