[bookmark: _GoBack]保障我院设备进行整体维保服务。包括技术服务、设备管理、设备计量检测(强检和非强检)并出具检测报告等，如设备日常巡检、维护、保养、维修清单中所有设备全保，并承担所有设备的全部易损件的免费更换，配件免费更换、设备软件免费升级、报废评估、置换、质量监控、使用评价等整个设备全生命周期的管理服务。
