汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目

公开招标文件

# （项目编号：RHAKCG-20260730）

采购代理机构：瑞恒项目管理有限公司

发布日期：二〇二六年七月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	31

第四章  采购内容及要求	44

第五章  主要合同条款	91

第六章  投标文件格式	94

- 第一章  招标公告

汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目

公开招标公告

项目概况 厨房设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2026年08月21日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：RHAKCG-20260730

项目名称：厨房设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,300,419.00元

采购需求：

合同包1(汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目):

合同包预算金额：2,300,419.00元

合同包最高限价：2,300,419.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,300,419.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起7日内

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目)特定资格要求如下:

（1）在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书/非企业专业服务机构执业许可/自然人的提供身份证明文件。
（2）法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件。
（3）财务状况报告：提供2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或提供基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（依法不需要提供财务状况的供应商应提供相关证明）。
（4）税收缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法不需要缴纳税收的供应商应提供相关证明）。
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）。
（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。
（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（8）工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规。
（9）本项目不接受联合体投标。
（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（11）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应

- 三、获取招标文件

时间：2026年07月31日至2026年08月06日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年08月21日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：不见面开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库〔2022〕19号；（3）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；（4）财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知-财库〔2017〕141号；（5）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；（6）财政部生态 环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕18号；（7）财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕19号；（8）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知-财库〔2021〕19 号；（9）财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知-财库〔2021〕20号；（10）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知-陕财办采函〔2022〕10 号；（11）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知-陕财办采〔2021〕29号；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23号；（13）陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15号；（14）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知-陕财办采〔2023〕5号；（15）《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）；（16）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕 2号）；（17）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

注：（1）使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载采购文件。（2）本项目采购公告同时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中心（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）、陕西省政府采购网（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）发布。请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；（4）电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000；（5）未及时下载招标文件或未经招标代理机构确认的将会影响后续开评标活动。如无进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负。（6）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开启时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开启时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汉滨区五里高级中学

地址：汉滨区五里镇团结村一组

联系方式：0915-3917970

2.采购代理机构信息

名称：瑞恒项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区水景湾15幢1单元门面房

联系方式：0915-3230990

3.项目联系方式

项目联系人：王莹

电话：0915-3230990

瑞恒项目管理有限公司

2026年07月30日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：汉滨区五里高级中学 地 址：汉滨区五里镇团结村一组 电 话：0915-3917970 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：瑞恒项目管理有限公司 地 址：安康市汉滨区水景湾15幢1单元门面房 联系人：王莹 电话/传真：13309156131 电子邮箱：1042118297@qq.com |
| 3 | 采购项目名称 | 汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目 |
| 4 | 采购项目编号 | RHAKCG-20260730 |
| 5 | 采购预算 | 采购预算：2300419.00元 |
| 6 | 最高限价 | 2300419.00元 |
| 7 | 采购项目用途 | 汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 是否专门面向中小企业或小微型企业 | 是 |
| 10 | 服务内容 | 汉滨区五里高级中学厨房设施设备采购项目，详见招标文件“第四章 采购内容及要求”。 |
| 11 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起7日内。 |
| 12 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 质量要求及验收标准 | 符合国家标准及行业要求 |
| 14 | 资格证明文件 | （1）在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书/非企业专业服务机构执业许可/自然人的提供身份证明文件。 （2）法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件。 （3）财务状况报告：提供2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或提供基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（依法不需要提供财务状况的供应商应提供相关证明）。 （4）税收缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法不需要缴纳税收的供应商应提供相关证明）。 （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）。 （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。 （7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （8）工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规。 （9）本项目不接受联合体投标。 （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （11）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 15 | 现场踏勘及答疑 | 不组织 |
| 16 | 投标人提出询问和质疑的时间 | 已经获取招标文件的投标人对招标文件有询问或者质疑的，可以在本项目采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（陕西省政府采购网上政府采购投标人质疑函范本）一次性向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 |
| 17 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于投标人在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在3个工作日内答复询问，7个工作日内答复质疑。若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。 |
| 18 | 投标有效期 | 90个日历日（从提交投标文件截止之日算起） |
| 19 | 转包与分包履约 | 本项目不允许采取转包与分包方式履行合同。 |
| 20 | 投标保证金金额及递交时间 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 21 | 招标文件发售 | 时间：2026年07月31日至2026年08月06日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）途径：安康市公共资源交易平台 方式：在线获取 售价：免费获取 |
| 22 | 备选投标方案和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 23 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2026年8月21日09时00分00秒（北京时间） 地点：安康市公共资源交易平台 |
| 24 | 开标 | 时间：2026年8月21日09时00分00秒（北京时间） 地点：不见面开标大厅 |
| 25 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第三章评标办法 |
| 26 | 履约担保 | 无 |
| 27 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费的金额参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的有关规定收取招标代理服务费，由中标供应商支付。 |
| 28 | 采购标对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 29 | 其他 | 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 |

附件一：

代理服务费收取说明

一、请将款项汇至以下指定的银行账户内（须从公司基本账户转出）：

招标代理服务费专项目

名 称：瑞恒项目管理有限公司安康市分公司 开户行：工行安康解放路支行 帐 号：2607065009200111267 备 注：转账时请注明项目编号信息“ 项目招标代理服务费”

二、投标人需要办理完税发票（招标代理服务费）的，须在瑞恒项目管理有限公司财务部的收款收据或发票开具之日起90日内换领，逾期不予办理。

附件二：

陕西省政府采购信用担保实施说明

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据有关规定，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标担保是为了确保本次采购项目顺利进行而对投标单位的约束，投标保证金与投标担保函具有同等担保效力，担保函由陕西省财政厅公布的担保机构出具，投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳。中标人申请信用融资时，提供政府采购中标（成交）通知书、合同、融资等信息；具体按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）及陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)重要通知专栏中查询了解。

投标人须知

- 一、总则

### 1、适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的服务项目采购活动。

### 2、名词解释

2.1  “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉滨区五里高级中学。

2.2  “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的代理机构。本次招标的采购代理机构是瑞恒项目管理有限公司。

2.3  “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标单位。

### 3、合格的投标人

3.1  合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”第二条的1、3条要求；

（2）获得了招标文件并登记备案；

（3）一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

（4）有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

（6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

（7）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

3.3  为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

3.4  如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，其相关投标均为无效。

3.5 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止到日前已列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。

4、投标货物和服务的合格性和合法性

4.1  投标货物和服务应满足招标文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

4.2 合同中提供的货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购规定的工程、货物和服务的合法来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务；

4.3 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品；

4.4  通过签署投标文件，投标人应确认其为所供货物和服务的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

5、投标文件内容的真实性

投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

6、招标过程的监督和管理

同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

7、费用

7.1  投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

8、招标文件的构成

8.1  招标文件是投标人准备投标文件和参加开标会议的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、评标办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）主要合同条款；

（6）投标文件格式。

8.2  投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

8.3  本招标文件的解释权归瑞恒项目管理有限公司。

9、招标文件的澄清和修改

9.1  在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

9.2  采购人或者采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有下载了招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（传真或邮件）向采购代理机构确认。

9.3  招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9.4  投标截止时间和开标时间的延长：在投标截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有下载招标文件的单位。

10、答疑会和现场考察（视项目具体情况而定）

10.1  根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会，或投标单位可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。答疑会或进行现场踏勘的时间，采购人将以书面形式通知所有下载了招标文件的投标人。

10.2  投标人踏勘现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

10.3  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。一旦中标，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 三、投标文件

11、投标文件编制的原则

11.1  投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中除对投标文件格式有要求的，其余内容均按招标文件要求填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中未按招标文件要求的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

11.2  投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

11.3  投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

12、投标文件的语言

12.1  投标人提交的投标文件和往来信件均须使用中文书写。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人盖章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标文件处理。

12.2  翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

13、计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本次采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

14、投标货币

本次采购项目的投标均以人民币报价，单位：元。任何包含非人民币报价的投标文件均按无效处理。

15、知识产权

15.1  投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15.2  采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

15.3  投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

15.4  如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

16、投标文件的组成

所有采购服务只允许投标人有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。投标人未按要求，提供了选择方案报价的，其投标将被拒绝。

16.1  商务部分。投标人按照招标文件要求做出完全响应，提供的有关资质证明文件。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）资格文件；

（4）投标方案说明书；

（5）投标人认为有必要补充说明的事宜。

16.2  技术部分（投标方案说明书）：主要内容详见第四章采购内容及要求。

投标人按照招标文件要求做出完全响应，主要是针对招标项目服务内容的详细说明，合同履行期限、实施方案，质量保证和后续服务承诺等做出的实质性响应和满足。

16.3 投标文件填写说明

（1）投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写。

（2）投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“开标一览表”以及其他相关文件。

17、投标报价

17.1  投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的将按照无效投标处理。

17.2  投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价是完成招标内容所需的全部费用。未按照招标文件要求提交的报价均按照无效投标处理。

17.3  如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

17.4  凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行负责。

17.5  投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

18、证明投标人资格的证明文件

18.1 投标人须按招标文件“投标人须知前附表”的要求，提交证明文件（在投标文件中提交合格的资格证明文件加盖盖章的复印件），以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标文件处理。

18.2 投标人还应按照招标文件的要求，提交其他的证明其实力、信誉、业绩等的证明文件。

18.3 如果“投标人须知前附表”有要求，投标人还应按照要求提交资格或其他证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其投标按照无效投标处理。

19、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

19.1 投标人应在投标文件中提交所提供服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的响应文件，与招标文件要求有重大偏离的投标文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将按照无效处理。

19.2 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明等（支撑材料应能令采购人相信投标产品或服务是全新未经使用且属于常规提供的，不是为了满足投标而临时定制的产品或服务），包括：

（1）逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对投标要求的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（2）服务内容、服务程序设计和实施方案的详细说明。

20、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

21、投标有效期

21.1  投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标单位的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

### 22、投标文件的编制要求

22.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

22.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、服务要求、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

22.3 本项目采用不见面开标模式，采用电子化投标文件，供应商不需要提供纸质投标文件。供应商应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标大厅”（http://bjmkb.akggzyjy.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

22.4 投标人须在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易平台登记企业信息，然后使用数字认证 CA 锁获取招标文件及其他文件。投标人应使用电子投标书制作工具制作、加密投标文件，并在规定时间上传经过数字证书加密的电子投标文件（投标文件为.SXSTF 格式）。

22.5 其他需要说明的事项：本项目招标所使用的交易平台为全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）(sxggzyjy.cn)不见面开标系统，如有疑问，请及时与全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）中心业务取得联系。（中心业务电话：0915-2110976、在线技术支持客服热线：4009980000）。

- 四、投标

23、投标文件的递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省 ˙安康市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省˙安康市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

### 24、投标文件的加密和提交

24.1 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

24.2 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）〖首页·〉电子交易平台·〉〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项 目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）系统将予以记录。

24.3 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

24.4 投标人编制投标文件时，涉及的有关原件应在投标文件中提供电子版。

24.5 如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

25、投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

25.1 逾期提交电子投标文件的；

25.2 提交的投标文件与本项目不相符的

26、投标纪律要求

26.1  投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 五、开标

### 27、开标

27.1 代理机构按招标文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动。

27.2 开标由代理机构主持，招标人、投标人（线上）和有关方面代表参加。开标截止时间后投标人不足 3 家的，不进行开标。

27.3 开标程序

27.3.1 投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）〖首页·〉不见面开标〗系统。

27.3.2 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

27.3.3 解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【安康市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

27.3.4 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

27.3.5 开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购不见面开标大厅投标人操作手册》。

未按规定程序操作导致的一切后果由投标人自行承担。

27.3.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

27.3.7 各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的响应后果。

27.3.8 注意事项

1、投标人参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备；

2、投标人参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。

3、为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 50M 及以上网络宽带。

4.开标、评标过程中，参与远程互动的各投标人应为同一个人，投标人一端参与互动的人员只能是投标人的法定代表人或授权代表。

- 六、评标

### 28、评标委员会

28.1 评标由依法组建的评标委员会进行。

28.2 评标期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评标的过程和结果。

28.3 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

28.4 采购人员会将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政策法规的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

28.5 评委会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

28.6 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

28.7 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

28.8 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出3名中标候选人。

29、评标原则

评标原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

30、评标

评标过程中对投标文件的判定，只依据开标截止时间前全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）递交的电子投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

- （一）资格审查

- 开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的投标文件中的资格证明文件进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入下一步评审。

- （二）符合性审查

- 依法组建评标委员会，评标委员会依据招标文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人不再进入下一步评审。

- （三）进入评分阶段。

（四）评标过程严格保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

（2）投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝；

（3）中标人确定后，招标人和代理机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- （五）投标无效情形的认定

- 在评标过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

- 投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）报名的单位名称不符；

- 投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

- 因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标 文件编制投标文件等情形；

- 上传的电子投标文件无法正常打开的；

- 投标文件中提供的投标人资格要求证明文件不符合招标文件规定；

- 投标文件中出现备选方案或投标文件中出现选择性报价的；

- 投标报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

- 投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

- 投标文件中无投标有效期或投标有效期达不到招标文件要求的；

- 未响应主要合同条款或响应的主要合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

- 与本采购项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

- 投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

- 七、定标

31、定标原则

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

32、定标程序

- 32.1评标委员会根据评标办法的规定对投标人进行评审排序，推荐一个以上三个以下中标候选人，形成评标报告，评审报告由评标委员会全体成员签字确认。

- 32.2采购代理机构应在评标结束后1个工作日内，将评标报告送采购人定标。

- 32.3采购人在收到评标报告后4个工作日内，根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人，也可以书面授权评标委员会评标后直接确定中标人，同时复函采购代理机构。

- 32.4采购代理机构在接到采购人的定标复函之日起1个工作日内，根据采购人确定的中标人，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

- 32.5采购单位不解释中标或落标原因，未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 32.6 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

- 32.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

33、中标通知书

33.1  中标人确定之后，瑞恒项目管理有限公司将发出《中标通知书》。

33.2  中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的重要组成部分。

33.3  中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

33.4  中标人在接到采购代理机构通知之日起7日内领取《中标通知书》。如果已中标的投标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其中标资格。

33.5  在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的《中标通知书》无效，并收回发出的《中标通知书》（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 33.6  若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 八、废标

34、废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）评标委员会三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

（4）有证据证明有围标现象的发生；

（5）有证据证明有《中华人民共和国财政部令第87号》第37条串标情形的；

（6）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

- 九、合同授予

35、履约担保（若有）

35.1采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

35.2 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

35.3 若中标人不能按本须知规定交纳履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

35.4 若中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权没收履约保证金取得补偿，因此给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.5 中标人履约担保有效期为本项目合同终止之日，采购人应当在中标人履约担保有效期截止后，向财务部门出具确认投标人履行完毕本合同相关约定事项的正式书面文件，财务部门方可退还中标人履约保证金（视项目情况而定）。

36、签订合同

36.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

36.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

36.3 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

37、合同实施

37.1  中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员与使用单位就本项目工作进行安排、部署。

37.2  若未能在要求时间内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

37.3  政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

37.4  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

38、转包与分包

38.1  本项目不允许采取转包与分包方式履行合同。

- 十、其他

39、采购代理服务费

39.1  不论投标结果如何，投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的全部费用。

39.2  中标人应向采购代理机构交纳采购代理服务费。此服务费应计入投标报价中，但不需要单独开列。

39.3  采购代理服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》前，须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采用现金、银行转账方式一次性交纳。

39.4  采购代理服务费的金额参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的有关规定收取招标代理服务费。由中标（成交）单位支付，在领取中标（成交）通知书前一次性向代理机构支付。

40、重新招标或者变更采购方式

40.1  投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家或在评标期间，出现符合专业条件的投标人不足三家或对招标文件实质响应的投标人不足三家，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第四十三条规定的相关原则处理。

41、质疑和投诉

41.1 质疑。投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》以书面形式一次性向采购人提出质疑。采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑。

质疑函接收人：王莹

电话：13309156131

地址：安康市汉滨区水景湾15幢1单元门面房

41.2 投诉。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》以书面形式向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 第三章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

### 1、评标程序

### 1.1  本采购项目评标按照下列工作程序进行：

1.1.1 投标文件初审；

1.1.2 澄清有关问题；

1.1.3 比较与评价；

1.1.4 推荐中标人名单；

1.1.5 编写评标报告。

### 1.2  投标文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1.2.1 投标文件的资格性审查：按照本章附件一资格审查内容；

1.2.2 投标文件的符合性审查：按照本章附件二符合审查内容；

1.2.3 经过对投标人及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

（1）投标人未经过正常渠道下载招标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

（2）投标文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的；

（3）投标人资质的有效性或符合性不符合要求的；

（4）投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章，或由投标人委托代理人签字的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”的；

（5）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

（6）投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（7）无投标方案或投标方案不符合要求；

（8）投标方案指标达不到招标文件要求；

（9）投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

（10）规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，投标人提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

（11）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

（12）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

（13）投标人在境内参与政府采购活动中有违法违规行为的；

（14）投标报价超出采购预算或最高限价的；

（15）其他法律法规规定的情况。

1.2.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

### 1.3  投标文件的澄清

- 对于投标文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 1.4  投标文件的比较和评价

1.4.1 评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。最低报价不做为中标的唯一条件。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.4.3 评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

### 2、评标办法

### 2.1  综合评分法

本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 2.2  评标细则及标准：

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知前附表”规定的投标人资格条件。

2.2.3 综合评分操作程序为：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按下表《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 评标价格的确定：

2.2.3.2.1 对于不享受政策性优惠价格调整的投标价格，按照财政部财库【2007】2号、【2020】46号文件的有关规定，以本次满足投标文件要求的最低投标评审价为评审基准价，其价格为满分。

（1）如果同一包为单一产品，或同一包为多种产品，全部符合政策优惠条件的（即小微企业自身生产或中小企业代理的小微企业生产的产品），对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。投标评审价按下列公示计算：

投标评审价=投标报价×（1-投标报价折扣幅度）

（2）投标人的价格得分按下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价／投标评审价）×价格权值×100

（注：所投产品中有一种不是中小企业的不享受此项优惠）

2.2.3.2.2中小企业（含联合体）、监狱企业、残疾人福利性企业的评标价计算规则：

（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

a、符合中小企业划分标准；

b、投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（2）、本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

（3）、小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（4）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）中所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性企业应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定；

（6）中小企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性企业评标价的计算：

a、投标人为非联合体投标的情况：

小型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

监狱企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

残疾人福利性企业，其评标价=投标报价*（1-10%）。

b、投标人为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，按照以下规则进行评标价计算：

与小型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与微型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与监狱企业联合的，其评标价=投标报价*（1-2%）；

与残疾人福利性企业联合的，其评标价=投标报价*（1-2%）。

（7）残疾人福利性企业按照第2.2.3.2.3条实行，若残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（8）中小企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性企业须提供证明文件：

a、中小企业应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，并提供《中小企业声明函》（提供其他中小企业制造的货物时还需提供货物制造商的声明函）。

b、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

c、残疾人福利性企业应按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》

2.2.3.2.4 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上2.2.3.2.1条款修正后的投标总价。

2.2.3.3 由评标委员会独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下列公式计算：

评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分；

A1、A2……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.3.5非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

2.2.3.6 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

2.2.3.7 本采购项目的评标因素和标准见下列综合评分明细表。

综合评分明细表

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务响应 | 4 | 投标人对交货期限、付款、质保、验收等主要商务条款进行响应，每响应一项得1分，共计4分。 |
| 综合实力 | 3 | 投标人具有质量管理体系、健康管理体系、环境管理体系认证，每提供一个得1分，共计3分。 |
| 节能、环保产品 | 6 | 所投产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品计1.5分，最多得3分；每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计1.5分，最多得3分；共计6分。 （提供认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见“节能产品、环境标志产品政策”） |
| 技术参数 | 27 | 产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括产品的规格型号、配置、主要技术参数、其他要求等），是否能够满足招标文件要求。完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计27分；“★”号参数为重要技术指标，每负偏离一项扣1分，非“★”号参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。★指标必须提供佐证材料，否则视为负偏离。 注：标“▲”技术参数不允许负偏离，否则按无效投标处理。 |
| 实施方案 | 4 | 根据项目需求编制实施方案：方案至少包含 ①供货、安装、调试方案； ②进度计划措施； ③人员配备及验收组织措施方案； ④应急预案。 以上4项内容齐全，针对性强、条理清晰、表述准确得分4分。方案每缺失一项内容扣1分（缺陷是指在完整性、可实施性和针对性等方面存在瑕疵或实用性不强）。 根据评审标准对供应商技术方案进行评审，每一条不符合本项目特点和实际需求，存在缺陷或实用性不强的扣0.5分，扣完为止。 评审标准： 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 |
| 质量保证 | 6 | 根据项目需求内容制定整体质量保证措施： ①产品符合行业标准，配件齐全，使用简单方便； ②产品供货渠道正规，无产权纠纷，并提供相应的证明材料，包括但不限于所投产品厂家授权、销售协议等； ③相关的质量保证承诺，并提供相应的证明材料，包括但不限于所投产品的检测报告、技术说明书、彩页、官网截图等。 以上三项内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰得6分，方案每缺失一项内容扣2分（缺陷是指在完整性、可实施性和针对性等方面存在瑕疵或实用性不强）。 根据评审标准对供应商整体质量保证措施进行评审，每一条不符合本项目特点和实际需求，存在缺陷或实用性不强的扣1分，扣完为止。 评审标准： 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 |
| 售后服务 | 8 | 针对本项目提供售后服务方案： ①售后服务承诺，服务质量承诺，承诺维修服务具体响应时限（有详细的设备在发生不同类型故障后的到达现场、解决故障时间、补救措施）； ②售后服务人员具有相关专业职称或技能证书，并提供社保证明； ③售后服务方案、售后服务保障措施； ④售后服务机构健全，在项目当地有售后服务机构或承诺中标后在当地建立售后服务机构，并提供相关证明资料或承诺书。 以上五项内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰得8分，方案每缺失一项内容扣2分（缺陷是指在完整性、可实施性和针对性等方面存在瑕疵或实用性不强）。 根据评审标准对供应商整体质量保证措施进行评审，每一条不符合本项目特点和实际需求，存在缺陷或实用性不强的扣1分，扣完为止。 评审标准： 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 |
| 培训方案 | 2 | 培训方案合理、可行，明确培训内容、培训方式。包括设备操作、设备维护等，按其响应程度1-2分，未提供不得分。 |
| 类似业绩 | 10 | 具有类似或相关项目业绩，合同案例同时满足以下要求： 1.合同签订时间为2023年1月1日至投标文件递交截止日； 2.需提供相应的合同扫描件（包含首页、盖章页、关键信息页）及合同对应的任意发票，以上材料提供扫描件。 提供一份有效业绩得2分，满分10分。 |
| 说明 |  | 1.评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。 2.评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3.缺陷和不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |

注：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

### 2.3  特殊情况的处理

2.3.1 相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，产品来源渠道证明得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

2.3.2 若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，产品质量方案得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2.3.3 评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

2.3.4 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.3.5 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评委会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.3.6 评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，各种数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

2.3.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报本级财政部门认定。

2.3.8 排名第一的候选人，主动放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

### 2.4  与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

投标人试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

附件一：

资格性审查内容

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书/非企业专业服务机构执业许可/自然人的提供身份证明文件。 |
| 2 | 法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件。 |
| 3 | 财务状况报告：提供2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或提供基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（依法不需要提供财务状况的供应商应提供相关证明）。 |
| 4 | 税收缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法不需要缴纳税收的供应商应提供相关证明）。 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。 |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 8 | 工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 11 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 |

附件二：

符合性审查内容

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件构成无重大缺项，按照招标文件要求的格式编写投标文件； |
| 2 | 报价唯一，且没有低于成本价或高于最高限价的； |
| 3 | 投标文件的签署、盖章符合招标文件要求，投标人递交的投标文件与本项目名称一致； |
| 4 | 投标有效期：文件递交截止之日起90日历日； |
| 5 | 响应招标文件要求； |
| 6 | 无招标文件中规定的无效情形。 |

- 采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 底架 | 参考尺寸1500*700*300mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.5mm； *横柱用≥38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 2 | 台 |
| 2 | 风幕机 | 参考尺寸L=1500mm | - 风轮经过优化设计，采用优质铝合金制造而成，既有运行平稳，噪音低等特点； 2.全金属机身，外壳采用优质钢板，整机防火，耐腐植性能佳，坚固耐用 - 3.电压220V，功率≥160W。 | 2 | 台 |
| 3 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=1500mm | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm）（±1mm） | 2 | 套 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 5 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 男更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢更衣柜 | 6格 | 参考尺寸：900*400*1800mm 1.板材均选用304磨纱不锈钢板； 2.层板厚度≥1.5mm； 3.层板用不锈钢加强筋 | 4 | 台 |
| 2 | 洗手星盆 | 参考尺寸500*450*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.柜身采用厚≥1.5mm不锈钢板，门为掩门结构，一体折边扣手，上配门吸，内侧封板闭合，下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3.选配：不锈钢下水口1个； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 台 |
|  | 感应水龙头 |  | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3.红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6.感应龙头参考尺寸160*185*125，出水口距台面100mm | 1 | 套 |
| 3 | 干手器 |  | 1.材质：ABS; 2.额定功率≥1.2kw；电压：220V；ccc认证； 3.防水等级：IPX1；干手时间：5-30s； 4。冷热调节，红外感应，电热丝加热； | 1 | 台 |
| 4 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=930mm | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 女更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢更衣柜 | 6格 | 参考尺寸：900*400*1800 1.板材均选用304磨纱不锈钢板； 2.层板厚度≥1.5mm； 3.层板用不锈钢加强筋 | 5 | 台 |
| 2 | 洗手星盆 | 参考尺寸500*450*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.柜身采用厚≥1.5mm不锈钢板，门为掩门结构，一体折边扣手，上配门吸，内侧封板闭合，下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3.选配：不锈钢下水口1个； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 台 |
|  | 感应水龙头 |  | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3.红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6.感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm | 1 | 套 |
| 3 | 干手器 |  | 1.材质：ABS; 2.额定功率≥1.2kw；电压：220V；ccc认证； 3.防水等级：IPX1；干手时间：5-30s； 4.冷热调节，红外感应，电热丝加热； | 1 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 5 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压≥220V 功率:36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 参考尺寸1500*500*1550mm | 参考尺寸：1500*500*1550 *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 消毒烘干保洁柜 | 参考尺寸1200*600*1720mm | 参考尺寸：1200*600*1720 1.采用全不锈钢材质，加粗无磁不锈钢钢筋设计，承重力强;； 2.紫外线+臭氧消毒，远红外线烘干，360无死角，灭菌率高达99%;； 3.消毒时间可随意调节，操作更方便;消毒卫生对符合国家标准，适用于酒店、宾馆、部队、企事业单位等场所。 4，电压：220V,功率≥3KW. | 1 | 台 |
| 3 | 拖把池带挂架 | 参考尺寸1500*500*500mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 套 |
|  | 拖把池水龙头 | 一进二出套装 | 1.万向旋转水嘴，加长拖把池喷枪； 2.铜主体角阀+ABS喷枪+PVC弹簧管+不锈钢弯管 | 2 | 套 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 5 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 米面库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 参考尺寸1500*500*1550mm | 参考尺寸为：1500*500*1550 *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 2 | 主食底架 | 参考尺寸1500*700*300mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.5mm； *横柱用≥38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 4 | 台 |
| 3 | 平板车 | 参考尺寸900*500*900mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.5mm，下层板厚度≥1.5mm； *配静音万向轮，带刹车 | 1 | 台 |
| 4 | 除湿机 | 参考尺寸290*210*512mm | 1.倾斜停机 水满停机 自动除霜 2.机械式操控，下排水，支持定时功能； 3.日除湿量≥8L,水箱容量≥2L。 4.电压：220V，功率≥220W。 | 1 | 台 |
| 5 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=0.8m | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 7 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 干调库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 参考尺寸1200*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| 2 | 平板车 | 参考尺寸900*500*900mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.5mm，下层板厚度≥1.5mm； *配静音万向轮，带刹车 | 1 | 台 |
| 3 | 除湿机 | 参考尺寸290*210*512mm | 1.倾斜停机 水满停机 自动除霜 2.机械式操控，下排水，支持定时功能； 3.日除湿量≥8L,水箱容量≥2L。 4.电压：220V，功率≥220W。 | 1 | 台 |
| 4 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=0.8m | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 冷冻保鲜库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 参考尺寸1500*500*1550mm | 参考尺寸为：1500*500*1550 *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 6 | 台 |
| 2 | 四层货架 | 参考尺寸2000*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 毛菜间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 参考尺寸1200*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 四层货架 | 参考尺寸1500*500*1550mm | 参考尺寸为：1500*500*1550 *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 参考尺寸1000*760*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.水池深≥500mm 3.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 台 |
| 4 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4.提供节水认证 | 1 | 套 |
| 5 | 不锈钢低架 | 参考尺寸600*600*150mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.5mm； *横柱用≥38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 1 | 台 |
| 6 | 毛刷清洗去皮机 | 参考尺寸1270*740*1150mm | 1.技术参数：产量≥500kg/h 2.功率：1.1kw电压：380V 50Hz 3.毛辊规格：毛辊长1000mm 7根 4.功能概述：功能概述：将土豆、胡萝卜、生姜等大多数根茎状蔬菜清洗去皮处理。 5.采用优质毛刷材料，轴承选择UCF204系列三重密封轴承。 | 1 | 台 |
| 7 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=0.8m | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 9 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 蔬菜粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 参考尺寸1000*760*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.水池深≥500mm 3.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 3 | 台 |
| 1 | 单星水池 | 参考尺寸1000*760*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.水池深≥500mm 3.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 2 | 台 |
| 2 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4.提供节水认证 | 5 | 套 |
| 3 | 电热水器 | 容量≥80L | 1.电压：220V，功率≥3KW； 2.一级能效； 3.微电脑显示面板，防电墙。 | 2 | 台 |
| 4 | 洗地龙头 | 长度≥15米 | 1.加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 2.弹簧合金，超过25kg拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM软管，长度≥15m。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 参考尺寸1100*760*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.5mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 参考尺寸1800*800*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.5mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 7 | 四层货架 | 参考尺寸1200*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 9 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 肉类粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 参考尺寸1000*700*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.水池深≥500mm 3.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 2 | 台 |
| 2 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 4.提供节水认证★ | 5 | 套 |
| 4 | 电热水器 | 容量≥80L | 1.电压：220V，功率≥3KW； 2.一级能效； 3.微电脑显示面板，防电墙。 | 1 | 台 |
| 5 | 洗地龙头 | 长度≥15米 | 1.加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 2.弹簧合金，超过25kg拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM软管，长度≥15m。 | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 参考尺寸2000*700*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.5mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 7 | 四层货架 | 参考尺寸1200*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 8 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=1.2m | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 10 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 切配区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 参考尺寸1500*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢底架 | 参考尺寸600*600*150mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.5mm； *横柱用≥38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 2 | 台 |
| 3 | 绞切肉机 | ≥1.1KW | 1.电压：220V，功率≥1.1KW 2.滚刀转速：467R/MIN 3.绞刀转：367R/MIN 4.肉片（丝）≥400（200)KG/H，肉馅≥150KG/H | 1 | 台 |
| 4 | 刀具砧板消毒柜 | 参考尺寸1800*760*800mm | 1.可容纳厚度≤10厘米砧板10块，刀具9把，消毒时间＞30分钟。 2.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风机，360度无死角。 3.砧板架可拆卸设计，更方便清理。 4 ，电压：220V，功率≥3KW。 | 1 | 台 |
| 5 | 挂墙毛巾消毒柜 | 参考尺寸800*250*900mm | 1..紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 2.时间调节60分钟，一键启动 3.双层中空玻璃铝合金门 4，电压：220V,功率≥2KW. | 2 | 台 |
| 6 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=1.2m | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.5mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 7 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 8 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 主操作间 |  |  |  |  |  |
| 主操作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灶间拼台 | 参考尺寸400*1300*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.2mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 2 | 台 |
| 2 | 智能炒菜机（核心产品） | 功率≥25kW | 1.产品额定输入电压380V，功率≥25kW，额定频率50Hz，用料标准：主框架采用304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，其它外围采用≥1.2mm，美观耐用。 2.锅体采用≥4mm厚的复合材料一体成型，锅体内壁做不粘涂层处理和耐300度高温。 3.采用流线型组件设计,容易抹擦清洁,不留卫生死角。 4.翻锅方式：电控翻锅。 5.采用电磁加热，能效达90%以上。 6.带急停功能，无明火。 7.高压清洗喷枪,方便快捷清洗。 8.采用人体工程学设计,良好的操作体验。 ▲、要求所投产品通过依据GB/T 26572-2011，GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.701-2020，GB/T 39560.702-2021，GB/T 39560.6-2020标准的有毒有害物质限量认证证书+检测报告，需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图； ▲、要求所投产品的控制板符合GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》6.8条款，产品的核心电路控制板通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验240小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常”；同时所投产品依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》，GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》进行燃烧性能检测，检测结果符合要求，需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件。 | 2 | 台 |
| 3 | 可倾式汤锅 | 容量≥246L | 1.额定输入电压380V，输出功率≥25kW，工作频率范围50kHz-60kHz，适应电网的范围290～450V； 2.产品采用304#不锈钢面板、框架：釆用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材；锅体采用6mm加厚复合底，里外满焊工艺，长时间加热不漏水，不鼓包不变形；外形：三防产品设计，防水防油防虫；主体框架：采用38*38厚度1.5mm的不锈钢拉丝方管焊接工艺；脚管∶采用承重炉脚，直穿过底板通顶炉面板直接承重，确保灶具随意拖动也不会造成脚管变形； 3.蜗轮蜗杆转动设计原理，手动倾倒，自带刹车，防止锅体意外翻倒造成人员烫伤； 4.显示屏：一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 5.机芯：设备控制系统CPU中央处理器采用先进IGBT，启动进入自检模式，具备自动故障诊断功能； 6.线盘：采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长，加热面积≥600mm； 7.风机：采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 8.电容：集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 9.水龙头：304食品级进出水模块水龙头、弯头，90°出水阀门铜芯，灵活支配； ▲、要求产品具有GB/T 39640-2020标准的电磁辐射产品认证证书+检测报告，需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。 | 2 | 台 |
| 4 | 油烟净化一体机 | 参考尺寸11750*1500*850mm | 1.智能升降式一体净化烟罩控制系统由主控制面板、电源模块、风幕控制模块、照明控制模块、净化模块、排风模块、一键升降等模块组成，采用触摸式一键开启、逐个开启和无接触手势感应启动等多种方式，能自由独立控制设备单个或多个功能； 2.智能升降式一体净化烟罩采用食品级不锈钢材料制造，完全符合食品卫生级标准，烟罩安装高度可≤2000mm不影响排烟效果，排烟罩设有污油凝结槽并设活动集油器或清洗排污口，耐酸、耐碱、耐温、阻燃、耐磨、耐拉厨房排油烟设备等功能； 3.智能升降式一体净化烟罩分段制作，分体式结构，罩体可自由拆卸，多个单元自由拼装，可拆式双层通风侧板，不锈钢螺丝连接拼装，现场安装简单方便，无需现场焊接，美观牢固； 4.智能升降功能关键解决静电电场的日常维护，大大提升了产品的使用寿命，一键式升降功能将电场直接降落于炉灶上方，直接可取出清洗和简便安装，避免登高作业所带来的安全隐患，一键式升降功能将所有的日常维护和售后维护都集成于罩体下方完成； 5.配备独立控制的捕捉风幕设计，专用捕捉气流静音风扇、旋风式均流网、内侧捕射气流，具备集烟射流喷气技术，捕捉气流可有效捕获和克制油烟、蒸汽和热能的外溢，每平方米排风量可控制到1500m³/h以内，有效提升排风效果达到节能的功效； 6.配有高速动态屏蔽器，高速旋转时产生的离心力对油烟、水汽等中的油脂颗粒进行动态拦截，纯物理净化，高效分离油烟中油、气，安全高效净化油烟； ★ 7.智能排烟罩高效除油除烟，确保排放达到国家标准，符合环能环保技术检测中心技术要求，并提供检测报告 8.电压：380V，功率≥2.5KW*5 | 11.75 | 米 |
| 5 | 灭火系统 | 双瓶 | 1.本设备为全机械启动方式：厨房设备灭火装置工作原理为当厨房灶台发生火情，当油锅上方产生的温度达到183℃时，火灾探测器（感温元件）自动熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动；贮气瓶膜片被冲破，高压气体（氮气）通过减压装置瞬间驱动灭火药剂，通过雾化喷头喷出，覆盖在油锅表面，并与高温食用油发生化学反应，同时灭火药剂通过烟道喷头喷洒在烟道内扑灭烟道火焰；快速高效的灭火效果，机械水流阀打开冷却水，保证不出现复燃情况，厨房自动灭火装置可以自动、手动、机械应急启动把火焰扑灭于初期，本灭火装置可以全天侯24小时监控； 2.双瓶组:灭火剂充装容量≥20L: 灭火剂喷射时间≥30s,喷头数量≥18个。感温器动作温度:183C，驱动气体:氮气:氮气瓶容积≥1.2L:氮气驱动瓶存压力≥12MPa，减压器出口压 3.电压：220V，功率≥150W 1.提供产品责任保险单:每次事故赔偿限额≥贰佰万元。 ★4.雾化喷头金属保护帽高低温实验:按照GB/T2423.2-2008的检测方法，分别进行高温200℃/48h,低温-20℃/48h。测试后，所有样品表面均无明显变化，无开裂、无起泡、无剥落。 ★5.厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准:食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测:砷、镉、铅迁移量符合要求。 6.提供有消防产品认证证书，以及CMA或CNAS第三方机构出具的检验报告复印件。 | 1 | 套 |
| 6 | 刀具砧板消毒柜 | 参考尺寸1200*760*1750mm | 1.可容纳厚度≤10厘米砧板10块，刀具9把，消毒时间＞30分钟。 2.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风机，360度无死角。 3.砧板架可拆卸设计，更方便清理。 4.电压：220V，功率≥3KW。 | 1 | 台 |
| 7 | 双星水池柜 | 参考尺寸1200*760*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用≥1.2mm厚，星盆：采用≥1.2mm厚，星盆尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.柜身采用≥1.2mm厚不锈钢板，门为掩门结构，一体折边扣手，上配门吸，内侧封板闭合，下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3.选配：不锈钢下水口1个； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 台 |
| 8 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4.提供节水认证 | 2 | 套 |
| 10 | 电热水器 | 容量≥80L | 1.电压220V，功率≥3KW； 2.一级能效； 3.微电脑显示面板，防电墙。 | 1 | 台 |
| 11 | 单通工作台 | 参考尺寸1800*760*800mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.2mm，配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 12 | 单通工作台 | 参考尺寸2000*760*800mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.6mm，配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 13 | 双温六门高身冷柜 | 参考尺寸1800*760*1950mm | - 1.门体及功能配置： 六门发泡门冷藏冷冻柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃ 3.容积：≥1200L；电压：AC220v/50Hz；功率：≥550W； 4.全自动电子温控器，LED温度显示屏 - 5.柜内外优质不锈钢材质； 6.环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度≥60mm；发泡密度≥40kg/m³； 7.制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.＜90度，门体自动回归； 9.带物联网功能 | 2 | 台 |
| 14 | 双层工作台 | 参考尺寸1800*700*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.2mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 15 | 台上二层架 | 参考尺寸1800*300*600mm | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.台面厚度≥1.2mm； | 3 | 台 |
| 16 | 双层工作台 | 参考尺寸1200*760*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1)台面：厚≥1.2mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2)层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3)侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4）支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5）工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 17 | 四层货架 | 参考尺寸1200*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 18 | 洗地龙头 | 长度≥15米 | 1.加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 2.弹簧合金，超过25kg拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM软管，长度≥15m。 | 1 | 台 |
| 19 | 挡鼠板 | 参考尺寸L=1.2m | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 2.厚度≥1.2mm； 3.h=0.6m（±1mm） | 1 | 套 |
| 20 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 3 | 台 |
| 21 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 2 | 台 |
| 22 | 电磁单眼大锅灶 | 参考尺寸1200*1300*800mm | 1.额定输入电压380V，输出功率≥30kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm,柜体采用厚度≥1.0mm不锈钢； 2.锅具符合食品级材质，铁锅厚度≥3mm。 3.一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4.设备启动进入自检模式，具备自动故障诊断功能； 5.≥8档火力调节开关，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6.线盘组件采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好； 7.模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 8.风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，采用高压直流风机； 9.304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0～180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配； 10.接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子； 11.原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准； ▲、要求所投产品具有节能产品认证证书，并具有符合GB 40876-2021标准的一级能效检测报告及中国能效标识。 ▲、要求所投产品及关键部件（弯头、水龙头、水龙头密封圈）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016相关的检测报告和产品整机通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书+试验报告，需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图作为得分依据，否则不得分； ▲、要求所投产品依据GB 21551.2-2010或GB/T21551.2-2024 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第 2 部分：抗菌材料的特殊要求，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种进行抗菌性能检测，检测结果抗菌率>99.99%；依据GB 21551.2-2010或GB/T21551.1-2024 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第 1 部分：通则，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种进行抑菌环实验，检测结果抑菌环直径平均值为5mm；并依据GB 21551.1-2008, GB 21551.2-2010《产品抗菌认证实施规则家用和类似用途电器及商用电器》要求,具有产品抗菌性能认证证书，需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图作为得分依据，否则不得分； | 1 | 台 |
| 面点制作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池柜 | 参考尺寸1200*760*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.柜身采用厚≥1.2mm不锈钢板，门为掩门结构，一体折边扣手，上配门吸，内侧封板闭合，下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3.选配：不锈钢下水口1个； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 台 |
| 2 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4.提供节水认证 | 2 | 套 |
| 4 | 木案工作台 | 参考尺寸1800*800*800mm | 台面优质木板，厚度≥50mm；采用304不锈钢板、立柱采用φ48不锈钢管，壁厚≥1.0mm；层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.5mm；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 面粉车 | 参考尺寸500*500*500mm | 材质选用304不锈钢板材 1.车身厚≥1.5mm不锈钢板，接口满焊； 2.盖板厚≥1.2mm不锈钢板，为活动合页盖板，可两侧翻盖对开； 3.车辆装配φ100mm万向静音轮4个，2个带刹车； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 2 | 台 |
| 6 | 打蛋机 | 容量≥30L | 1.电压：220V,功率≥2.2kw 纯铜线电机、220V； 2.配缸、球、扇； 3.搅拌速度：46/100/156rpm； | 1 | 台 |
| 7 | 压面机） | 功率≥2.2kw | 优质钢棍，不锈钢面斗及托盘；尼龙轮传动，噪音低，运行平稳；面片宽度265mm，面条宽度2mm/3mm，转速37r/min,功率≥2.2kw/电压：380V。 | 1 | 台 |
| 8 | 揉面机 | 功率≥2.2KW | 不锈钢，压面辊304不锈钢材质，输送带防跑偏，设备功率≥2.2KW/电压：380V。 | 1 | 台 |
| 9 | 木案工作台 | 参考尺寸1500*800*800mm | 台面优质木板，厚度≥50mm；采用304不锈钢板、立柱采用φ48不锈钢管，壁厚≥1.0mm；层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.5mm；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 10 | 和面机 | 参考尺寸930*680*970mm | 生产量≥50KG/次，采用优质加厚304不锈钢板材，轴承加轴套结构免保养，传动平稳，低噪音，电机自带过载保护功能；电压：380V,额定功率≥2.2KW。 | 1 | 台 |
| 11 | 食品添加剂吊柜 | 参考尺寸1000*350*600mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.采用优质密码锁； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，挂墙式固定。 | 1 | 台 |
| 12 | 四门双温高身冷柜 | 参考尺寸1200*700*1950mm | - 1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏冷冻柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃ 3.容积：≥1000L；电压：AC220v/50Hz；功率≥550W； 4.全自动电子温控器，LED温度显示屏 - 5.柜内外优质不锈钢材质 6.环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度≥60mm；发泡密度≥40kg/m³； 7.制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.＜90度，门体自动回归； 9.带物联网功能 | 1 | 台 |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 14 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 1 | 台 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灶间拼台 | 参考尺寸300*800*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.5mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 2 | 台 |
| 2 | 电饼铛 | 功率≥5KW | 1.双面加热，加厚盘壁，自动恒温 2.采用优质不锈钢制作 3.额定电压: 380V，功率≥5KW. 4.热面直径:450-530mm 5.内高:约20mm 6.温度范围：50-250℃ | 6 | 台 |
| 3 | 木案工作台 | 参考尺寸1800*800*800mm | 台面优质木板，厚度≥50mm；采用304不锈钢板、立柱采用φ48不锈钢管，壁厚≥1.0mm；层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.5mm；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 面粉车 | 参考尺寸500*500*500mm | 材质选用304不锈钢板材 1.车身≥1.5mm厚不锈钢板，接口满焊； 2.盖板≥1.2mm厚不锈钢板，为活动合页盖板，可两侧翻盖对开；； 3.车辆装配φ100mm万向静音轮4个，2个带刹车； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 2 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 参考尺寸1800*800*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.5mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 参考尺寸1500*800*800+150*40mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：厚≥1.5mm，下配加强筋，侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：厚≥1.2mm，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.侧板：厚≥1.0mm不锈钢板；配掩门，门的材质厚≥0.8mm不锈钢板（门内夹层填充聚氨酯发泡材料）； 4.支撑：配装4个不锈钢可调重力称重脚； 5.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 1 | 台 |
| 7 | 三层六盘焗炉 | 三层六盘 | 1.柜体为不锈钢材质；控温范围：0—300℃; 2.烤盘参考尺寸：600mm*400mm； 3.电压：380v，功率≥21Kw | 2 | 台 |
| 8 | 发酵箱（冷藏） | 双门 | 1.机电功率≥1.8kw/电压：220V； 2.不锈钢柜身，带压缩机； | 1 | 台 |
| 9 | 电磁双门双控蒸饭柜 | 48盘 | 1.额定输入电压380V，输出功率≥25kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm不锈钢,柜体采用厚度≥1.0mm不锈钢； 2.发泡密度达到80% 3.一体化LED数码中文显示，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强； 4.线盘组件采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 5.风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 6.带有缺水保护装置，可自动补水。带防干烧功能，带防溢水功能，带防臭功能。 7.水胆底部材质食品级430,厚度≥7mm,四周≥1.5mm,304材质,长时间使用水胆不变形,不漏水。 8.水胆分冷水区和热水区，减少浮球震动，浮球使用寿命长。 9.水胆采用可拆卸密闭式水箱，先储存蒸汽，再集中出蒸汽，出汽量大，可定期打开水胆盖板清洗水垢。 10.保温隔热性好：上柜满焊工艺，隔热棉保温，柜门发泡。 11.维修更方便:采用模块化设计，维修更方便。 ▲、要求所投产品及关键部件（内胆、弯头、柜门密封胶条）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016相关的检测报告和产品整机通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书+试验报告，需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件，以及证书可以在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图； ▲、要求所投产品的锅底温度传感器通过检测：①高温试验：试验温度(300±2)℃，实验时间≥24h，试验后，检测结果功能正常，符合GB/T2423.2-2008标准。②低温试验：试验温度（-20±2）℃，实验时间≥24h，试验后，检测结果功能正常，符合GB/T2423.1-2008标准。③恒定湿热试验：试验温度(85+2)℃，相对湿度(96+2)%RH，实验时间≥24h，试验后，检测结果功能正常，符合GB/T2423.3-2016标准。需同时提供标注CMA或CNAS标识的检测报告复印件。 | 2 | 台 |
| 10 | 饼盘车 | 参考尺寸470*620*1800mm | 材质选用304不锈钢板材 1）框架：采用≥38mm*38mm*1.5mm厚不锈钢管，接口满焊，立柱与地面（垂直度＜2mm），车架后部有活动插杆放置托盘移动，侧边有≥25*25*1.2厚不锈钢方管做支撑，前部用≥8mm不锈钢圆枝做活动锁挡，防止车辆在移动过程中脱落； 2）承托架≥1.2mm不锈钢板折弯90°焊接，承托片承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 3）车辆装配φ100mm万向静音轮4个，2个带刹车； 4）工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 4 | 台 |
| 11 | 油烟净化一体机 | 参考尺寸4700*1000*850mm | 1.智能升降式一体净化烟罩控制系统由主控制面板、电源模块、风幕控制模块、照明控制模块、净化模块、排风模块、一键升降等模块组成，采用触摸式一键开启、逐个开启和无接触手势感应启动等多种方式，能自由独立控制设备单个或多个功能； 2.智能升降式一体净化烟罩采用食品级不锈钢材料制造，完全符合食品卫生级标准，烟罩安装高度可≤2000mm不影响排烟效果，排烟罩设有污油凝结槽并设活动集油器或清洗排污口，耐酸、耐碱、耐温、阻燃、耐磨、耐拉厨房排油烟设备等功能； 3.智能升降式一体净化烟罩分段制作，分体式结构，罩体可自由拆卸，多个单元自由拼装，可拆式双层通风侧板，不锈钢螺丝连接拼装，现场安装简单方便，无需现场焊接，美观牢固； 4.智能升降功能关键解决静电电场的日常维护，大大提升了产品的使用寿命，一键式升降功能将电场直接降落于炉灶上方，直接可取出清洗和简便安装，避免登高作业所带来的安全隐患，一键式升降功能将所有的日常维护和售后维护都集成于罩体下方完成； 5.配备独立控制的捕捉风幕设计，专用捕捉气流静音风扇、旋风式均流网、内侧捕射气流，具备集烟射流喷气技术，捕捉气流可有效捕获和克制油烟、蒸汽和热能的外溢，每平方米排风量可控制到1500m³/h以内，有效提升排风效果达到节能的功效； 6.配有高速动态屏蔽器，高速旋转时产生的离心力对油烟、水汽等中的油脂颗粒进行动态拦截，纯物理净化，高效分离油烟中油、气，安全高效净化油烟； ★ 7.智能排烟罩高效除油除烟，确保排放达到国家标准，并提供检测报告 8.电压：380V，功率≥3KW*2 | 4.7 | 米 |
| 12 | 油烟净化一体机 | 参考尺寸2600*1100*850mm | 1.智能升降式一体净化烟罩控制系统由主控制面板、电源模块、风幕控制模块、照明控制模块、净化模块、排风模块、一键升降等模块组成，采用触摸式一键开启、逐个开启和无接触手势感应启动等多种方式，能自由独立控制设备单个或多个功能； 2.智能升降式一体净化烟罩采用食品级不锈钢材料制造，完全符合食品卫生级标准，烟罩安装高度可≤2000mm不影响排烟效果，排烟罩设有污油凝结槽并设活动集油器或清洗排污口，耐酸、耐碱、耐温、阻燃、耐磨、耐拉厨房排油烟设备等功能； 3.智能升降式一体净化烟罩分段制作，分体式结构，罩体可自由拆卸，多个单元自由拼装，可拆式双层通风侧板，不锈钢螺丝连接拼装，现场安装简单方便，无需现场焊接，美观牢固； 4.智能升降功能关键解决静电电场的日常维护，大大提升了产品的使用寿命，一键式升降功能将电场直接降落于炉灶上方，直接可取出清洗和简便安装，避免登高作业所带来的安全隐患，一键式升降功能将所有的日常维护和售后维护都集成于罩体下方完成； 5.配备独立控制的捕捉风幕设计，专用捕捉气流静音风扇、旋风式均流网、内侧捕射气流，具备集烟射流喷气技术，捕捉气流可有效捕获和克制油烟、蒸汽和热能的外溢，每平方米排风量可控制到1500m³/h以内，有效提升排风效果达到节能的功效； 6.配有高速动态屏蔽器，高速旋转时产生的离心力对油烟、水汽等中的油脂颗粒进行动态拦截，纯物理净化，高效分离油烟中油、气，安全高效净化油烟； ★7.智能排烟罩高效除油除烟，确保排放达到国家标准，符合环能环保技术检测中心技术要求，并提供检测报告 8.电压：380V，功率≥3KW | 2.6 | 米 |
| 13 | 油烟净化一体机 | 参考尺寸3300*1300*850mm | 1.智能升降式一体净化烟罩控制系统由主控制面板、电源模块、风幕控制模块、照明控制模块、净化模块、排风模块、一键升降等模块组成，采用触摸式一键开启、逐个开启和无接触手势感应启动等多种方式，能自由独立控制设备单个或多个功能； 2.智能升降式一体净化烟罩采用食品级不锈钢材料制造，完全符合食品卫生级标准，烟罩安装高度可≤2000mm不影响排烟效果，排烟罩设有污油凝结槽并设活动集油器或清洗排污口，耐酸、耐碱、耐温、阻燃、耐磨、耐拉厨房排油烟设备等功能； 3.智能升降式一体净化烟罩分段制作，分体式结构，罩体可自由拆卸，多个单元自由拼装，可拆式双层通风侧板，不锈钢螺丝连接拼装，现场安装简单方便，无需现场焊接，美观牢固； 4.智能升降功能关键解决静电电场的日常维护，大大提升了产品的使用寿命，一键式升降功能将电场直接降落于炉灶上方，直接可取出清洗和简便安装，避免登高作业所带来的安全隐患，一键式升降功能将所有的日常维护和售后维护都集成于罩体下方完成； 5.配备独立控制的捕捉风幕设计，专用捕捉气流静音风扇、旋风式均流网、内侧捕射气流，具备集烟射流喷气技术，捕捉气流可有效捕获和克制油烟、蒸汽和热能的外溢，每平方米排风量可控制到1500m³/h以内，有效提升排风效果达到节能的功效； 6.配有高速动态屏蔽器，高速旋转时产生的离心力对油烟、水汽等中的油脂颗粒进行动态拦截，纯物理净化，高效分离油烟中油、气，安全高效净化油烟； ★ 7.智能排烟罩高效除油除烟，确保排放达到国家标准，符合环能环保技术检测中心技术要求，并提供检测报告 8.电压：380V，功率≥2KW*2 | 3.3 | 米 |
| 14 | 灭火系统（核心产品） | 双瓶 | 1.本设备为全机械启动方式：厨房设备灭火装置工作原理为当厨房灶台发生火情，当油锅上方产生的温度达到183℃时，火灾探测器（感温元件）自动熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动；贮气瓶膜片被冲破，高压气体（氮气）通过减压装置瞬间驱动灭火药剂，通过雾化喷头喷出，覆盖在油锅表面，并与高温食用油发生化学反应，同时灭火药剂通过烟道喷头喷洒在烟道内扑灭烟道火焰；快速高效的灭火效果，机械水流阀打开冷却水，保证不出现复燃情况，厨房自动灭火装置可以自动、手动、机械应急启动把火焰扑灭于初期，本灭火装置可以全天侯24小时监控； 2.双瓶组:灭火剂充装容量≥20L: 灭火剂喷射时间≥30s,喷头数量≥18个。感温器动作温度:183C，驱动气体:氮气:氮气瓶容积≥1.2L:氮气驱动瓶存压力≥12MPa，减压器出口压 3.电压：220V，功率≥150W 1.提供产品责任保险单:每次事故赔偿限额≥贰佰万元。 ★4.雾化喷头金属保护帽高低温实验:按照GB/T2423.2-2008的检测方法，分别进行高温200℃/48h,低温-20℃/48h。测试后，所有样品表面均无明显变化，无开裂、无起泡、无剥落。 ★5.厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准:食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测:砷、镉、铅迁移量符合要求。 6.提供有消防产品认证证书，以及CMA或CNAS第三方机构出具的检验报告复印件。 | 1 | 套 |
| 15 | 洗地龙头 | 长度≥15米 | 1.加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 2.弹簧合金，超过25kg拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM软管，长度≥15m。 | 1 | 台 |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 1 | 台 |
| 17 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 2 | 台 |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作台 | 参考尺寸1500*800*800mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.5mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，配置不锈钢可调子弹脚。 | 7 | 台 |
| 2 | 单通工作台 | 参考尺寸1800*800*800mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.5mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 单通工作台 | 参考尺寸1200*800*800mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.5mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 电磁双头煮面炉 | 参考尺寸1400*800*800mm | 1.产品额定输入电压380V，输出功率≥12kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，炉面采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm不锈钢,柜体采用≥1.0mm不锈钢； 2.水胆底部材质食品级430#,厚度≥7mm,四周≥1.5mm,304#材质，符合国家标准。长时间使用水胆不变形，不漏水。 3.一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4.设备控制系统CPU中央处理器采用先进IGBT，启动进入自检模式，具备自动故障诊断功能； 5.≥8档火力调节开关，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6.线盘组件采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7.模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 8.风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9.集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 10.304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0～180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配； 11.接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航； 12.原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准； ▲、要求所投产品需提供CMA或CNAS标识的检测报告复印件，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。 | 6 | 台 |
| 5 | 单星水池柜 | 参考尺寸700*700*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.水池深≥500mm 3.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 1 | 台 |
| 6 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4.提供节水认证 | 1 | 套 |
| 8 | 油烟净化一体机 | 参考尺寸9600*1000*850mm | 1.智能升降式一体净化烟罩控制系统由主控制面板、电源模块、风幕控制模块、照明控制模块、净化模块、排风模块、一键升降等模块组成，采用触摸式一键开启、逐个开启和无接触手势感应启动等多种方式，能自由独立控制设备单个或多个功能； 2.智能升降式一体净化烟罩采用食品级不锈钢材料制造，完全符合食品卫生级标准，烟罩安装高度可≤2000mm不影响排烟效果，排烟罩设有污油凝结槽并设活动集油器或清洗排污口，耐酸、耐碱、耐温、阻燃、耐磨、耐拉厨房排油烟设备等功能； 3.智能升降式一体净化烟罩分段制作，分体式结构，罩体可自由拆卸，多个单元自由拼装，可拆式双层通风侧板，不锈钢螺丝连接拼装，现场安装简单方便，无需现场焊接，美观牢固； 4.智能升降功能关键解决静电电场的日常维护，大大提升了产品的使用寿命，一键式升降功能将电场直接降落于炉灶上方，直接可取出清洗和简便安装，避免登高作业所带来的安全隐患，一键式升降功能将所有的日常维护和售后维护都集成于罩体下方完成； 5.配备独立控制的捕捉风幕设计，专用捕捉气流静音风扇、旋风式均流网、内侧捕射气流，具备集烟射流喷气技术，捕捉气流可有效捕获和克制油烟、蒸汽和热能的外溢，每平方米排风量可控制到1500m³/h以内，有效提升排风效果达到节能的功效； 6.配有高速动态屏蔽器，高速旋转时产生的离心力对油烟、水汽等中的油脂颗粒进行动态拦截，纯物理净化，高效分离油烟中油、气，安全高效净化油烟； ★ 7.智能排烟罩高效除油除烟，确保排放达到国家标准，并提供检测报告 8，电压：380V，功率≥3KW*4 | 9.6 | 米 |
| 9 | 灭火系统 | 双瓶 | 1.本设备为全机械启动方式：厨房设备灭火装置工作原理为当厨房灶台发生火情，当油锅上方产生的温度达到183℃时，火灾探测器（感温元件）自动熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动；贮气瓶膜片被冲破，高压气体（氮气）通过减压装置瞬间驱动灭火药剂，通过雾化喷头喷出，覆盖在油锅表面，并与高温食用油发生化学反应，同时灭火药剂通过烟道喷头喷洒在烟道内扑灭烟道火焰；快速高效的灭火效果，机械水流阀打开冷却水，保证不出现复燃情况，厨房自动灭火装置可以自动、手动、机械应急启动把火焰扑灭于初期，本灭火装置可以全天侯24小时监控； 2.双瓶组:灭火剂充装容量≥20L: 灭火剂喷射时间≥30s,喷头数量≥18个。感温器动作温度:183C，驱动气体:氮气:氮气瓶容积≥1.2L:氮气驱动瓶存压力≥12MPa，减压器出口压 3.电压：220V，功率≥150W 1.提供产品责任保险单:每次事故赔偿限额≥贰佰万元。 ★4.雾化喷头金属保护帽高低温实验:按照GB/T2423.2-2008的检测方法，分别进行高温200℃/48h,低温-20℃/48h。测试后，所有样品表面均无明显变化，无开裂、无起泡、无剥落。 ★5.厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准:食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测:砷、镉、铅迁移量符合要求。 6.提供有消防产品认证证书，以及CMA或CNAS第三方机构出具的检验报告复印件。 | 1 | 套 |
| 11 | 电热汤池柜 | 参考尺寸1800*700*800mm | - 整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.5mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，配置不锈钢可调子弹脚； 5.配专用加热管及加厚不锈钢份数盒，具有保温菜品等功能。 - 6.电压：220V，功率≥3KW.配备电子显示器，带缺水保护功能。 | 6 | 台 |
| 12 | 电热汤池柜 | 参考尺寸1500*700*800mm | - 整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.5mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，配置不锈钢可调子弹脚； 5.配专用加热管及加厚不锈钢份数盒，具有保温菜品等功能。 - 6.电压：220V，功率≥3KW.配备电子显示器，带缺水保护功能。 | 7 | 台 |
|  | 拼柜 | 参考尺寸500*400*800mm | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm， 2.焊口处做好抛光防锈处理。 | 3 | 台 |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 4 | 台 |
| 14 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 4 | 台 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐具高温消毒库（核心产品） | 参考尺寸4130*3760*2500mm | 1.采用≥75mm厚发泡库板（其中50mm 高压发泡+25mm耐火棉），保温库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，配置全不锈钢锁孔盖；采用内304#不锈钢板≥0.8mm、外304#不锈钢板≥0.4mm；库板经检测，燃烧性能达到 GB 824-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2级检测报性能，符合GB 4806.9-2016标准，有《食品接触产品安全认证》CQC产品认证证书.符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准。 2.库内配防水、防潮灯，库体配装平开门2扇，门上有双层钢化玻璃可视窗，门口配装液晶工作提示面 板（提示工作状态），门内部配置玻璃安全锤； 3.集成电加热系统选用优质加热管，焊接组装成集成模块，出厂测试完毕，现场拼装，本设备自带配电柜，电压功率：48kw/380V； 4.采用物联网控制系统： ①.数据运维平台：运行稳定，可连接后台管理系统，实行数据查看、管理； ②.手机互连：可用手机远程控制消毒房的启动/停止/保温/设置等工作，可查看设备运行状态； ③.数据储存、溯源：USB接口30天数据存储，U盘可拷贝近期运行数据，可HACCP溯源管理，可导出近30天内的运行数据，让管理更轻松； ④.具有手机App远程监控功能，可用手机远程登录设置设备的各种参数信息。具有手机App 进行负载端启用/停止功能，当设备发生故障时，可远程停止故障端，从而不影响设备的正常运行。 ⑤.远程运维功能：可远程停止故障机组，即便消毒库出问题，可停止有问题的部件，不影响整个消毒库使用； ⑥.预约功能，可根据用电谷峰错开高电价用电，设置不同时间段预约开机 ⑦.采用7寸人机界面，触摸彩屏，界面简洁，容易操作。 ⑧.消毒房带风压保护，防止发热管干烧，带超高温保护、过载保护、漏电保护，蒸汽机有缺水防干烧保护、机械、电子双重压力保护等多重保护功能。.开门保护功能：当程序运行时，打开柜门程序停止运行当柜门再次关闭后，程序将继续运行，以提高设备使用的安全性。消毒房内配备防水、防爆、防高温，三防照明灯，当打开门后，消毒库里面的灯自动亮，关门后，照明灯自动灭。.高、中、低温一键调节功能，操作简单。；符合GB 4706.1-2005<《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》标准要求 ★5.提供第三方出具的检测报告； | 1 | 套 |
| 2 | 定制蒸饭盘架 | 参考尺寸1500*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 定制份数盒架 | 参考尺寸1200*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； *立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 餐具转运车 | 参考尺寸865*620*1600mm | 技术参数符合QB/T 2139.5-1995标准； 1.立柱：304不锈钢不锈钢方管4根，φ30mm*30mm，厚≥1.5mm， 2.横撑：不锈钢方管，φ30mm*30mm，厚≥1.5mm； 3.脚轮：配4个5寸耐高温（200℃)万向脚轮，其中2个配备刹车拨片； 4.可放6个不锈钢丝碗筐，尺寸600*300*180，根据餐盒的规格和款式不同，每个碗筐内可存放60-80个不锈钢或密胺餐盘，或100个双层汤碗。报价不含筐，筐下配6个滑道； 5.适合放不锈钢餐盘、密胺餐盘等。 工艺要求：焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理。 | 24 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 参考尺寸1000*700*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.水池深≥500mm 3.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 3 | 台 |
| 2 | 冷热水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4）提供节水认证 | 3 | 套 |
| 4 | 电热水器 | 容量≥80L | 1.电压：220V/功率≥3KW； 2.一级能效； 3.微电脑显示面板，防电墙。 | 1 | 台 |
| 5 | 洗地龙头 | 长度≥15米 | 1.加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 2.弹簧合金，超过25kg拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM软管，长度≥15m。 | 1 | 台 |
| 6 | 餐具及残羹回收台 | 参考尺寸L=4000mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：≥1.5mm厚，下配加强筋，收残孔(Φ200mm）立柱或侧板对台面垂直度（＜5mm），台面能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 2.层板：≥1.2mm厚，下配加强筋，层板能应能承受100kg载荷，变形量（＜3mm）； 3.支撑结构：不锈钢圆管（立柱：φ38*1.5mm厚，上配4个脚杯套，下配4个可调子弹脚；横撑φ25*1.2mm厚），立柱与横梁的垂直度（＜6mm/m）； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理,产品在490N水平集中力的作用下，变形量（＜15mm），去除作用力后，其变形量（＜3mm） | 4 | 米 |
| 7 | 餐具回收传送带 | 参考尺寸L=7100mm | 1.外形尺寸 ≥(L)×520×950 mm 2.链板宽度≥305 mm 3.传送速度 ：5~15m/min 4.电源要求 ：220V/50Hz 功率≥0.45kw | 7.1 | 米 |
| 8 | 超声波洗碗机 | 参考尺寸1800*800*800mm | 1.机身304#不锈钢材质； 2.控制在右前端、触摸式； 3.配备水龙头1个、进水软管1条、出水软管1条； 4）配备超声波发生器，功率≥ 6kw/电压：380V； | 1 | 台 |
| 9 | 洁碟台 | 参考尺寸800*800*800mm | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm， 2.焊口处做好抛光防锈处理。 | 1 | 台 |
| 10 | 油烟净化一体机 | 参考尺寸4500*1200*850mm | 1.智能升降式一体净化烟罩控制系统由主控制面板、电源模块、风幕控制模块、照明控制模块、净化模块、排风模块、一键升降等模块组成，采用触摸式一键开启、逐个开启和无接触手势感应启动等多种方式，能自由独立控制设备单个或多个功能； 2.智能升降式一体净化烟罩采用食品级不锈钢材料制造，完全符合食品卫生级标准，烟罩安装高度可≤2000mm不影响排烟效果，排烟罩设有污油凝结槽并设活动集油器或清洗排污口，耐酸、耐碱、耐温、阻燃、耐磨、耐拉厨房排油烟设备等功能； 3.智能升降式一体净化烟罩分段制作，分体式结构，罩体可自由拆卸，多个单元自由拼装，可拆式双层通风侧板，不锈钢螺丝连接拼装，现场安装简单方便，无需现场焊接，美观牢固； 4.智能升降功能关键解决静电电场的日常维护，大大提升了产品的使用寿命，一键式升降功能将电场直接降落于炉灶上方，直接可取出清洗和简便安装，避免登高作业所带来的安全隐患，一键式升降功能将所有的日常维护和售后维护都集成于罩体下方完成； 5.配备独立控制的捕捉风幕设计，专用捕捉气流静音风扇、旋风式均流网、内侧捕射气流，具备集烟射流喷气技术，捕捉气流可有效捕获和克制油烟、蒸汽和热能的外溢，每平方米排风量可控制到1500m³/h以内，有效提升排风效果达到节能的功效； 6.配有高速动态屏蔽器，高速旋转时产生的离心力对油烟、水汽等中的油脂颗粒进行动态拦截，纯物理净化，高效分离油烟中油、气，安全高效净化油烟； ★ 7.智能排烟罩高效除油除烟，确保排放达到国家标准，并提供检测报告 8，电压：380V，功率≥2.5KW*2 | 4.5 | 米 |
| 11 | 不锈钢管道 | 参考尺寸400*400mm | 采用304优质不锈钢板制造，板厚≥1.5mm，拱板法兰，接缝处整体满焊，加重筋 | 26 | ㎡ |
| 12 | 止回阀 | 配套管道 | 加厚镀锌板制作 | 2 | 台 |
| 13 | 百叶风口 |  | 采用优质铝合金制造，尺寸根据现场 | 2 | 台 |
| 14 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 2 | 台 |
| 15 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 2 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热暖饭车 | 参考尺寸600*600*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.柜身采用厚≥1.2mm不锈钢板，门为掩门结构，一体折边扣手，上配门吸，门内填充发泡材料，内侧封板闭合，下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3.具有菜品、汤等保温功能； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； 5.电压：220V，功率≥3KW.配备电子显示器，带缺水保护功能 | 10 | 台 |
| 2 | 电热暖汤车 | 参考尺寸600*600*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1.台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆参考尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2.柜身采用厚≥1.2mm不锈钢板，门为掩门结构，一体折边扣手，上配门吸，门内填充发泡材料，内侧封板闭合，下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3.具有菜品、汤等保温功能； 4.工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； 5.电压：220V，功率≥4KW.配备电子显示器，带缺水保护功能 | 10 | 台 |
|  | 餐具保洁柜 | 参考尺寸600*600*600mm | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.5mm，用厚≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≥1.5mm，配置不锈钢可调子弹脚。 | 10 | 台 |
| 3 | 一开三温 直饮水机 | 参考尺寸1100x420x1450mm | 过滤系统：三级过滤/超滤/RO反渗透 内胆材质：304-1Cr18Ni8 出水方式：一开三温 电压：220V 50Hz 加热功率≥3kw，保温功率≥2KW. 适用水压：0.1-6Mpa 内胆容积≥30L 供应源：市政自来水 可供人数≥150人 供水量：开水≥45L/H 温开水≥250L/H 随机配件：堵头一只,40转25接头一只, 虑瓶扳手一只，304波纹管一只80cm,排水管一只80cm;显示屏：LCD液晶显示 内胆材质：食品级304#不锈钢 安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报 | 3 | 台 |
| 4 | 风幕机 | 参考尺寸L=1500mm | - 1.风轮经过优化设计，采用优质铝合金制造而成，既有运行平稳，噪音低等特点； 2.全金属机身，外壳采用优质钢板，整机防火，耐腐植性能佳，坚固耐用 - 3.电压220V，功率≥160W。 | 6 | 台 |
| 5 | 风幕机 | 参考尺寸L=2400mm | - 风轮经过优化设计，采用优质铝合金制造而成，既有运行平稳，噪音低等特点； 2.全金属机身，外壳采用优质钢板，整机防火，耐腐植性能佳，坚固耐用 - 3.电压220V，功率≥300W。 | 1 | 台 |
| 6 | 洗手通池 | 参考尺寸3000*450*800mm | 材质选用304不锈钢板材 1）台面：采用厚≥1.5mm，星盆：采用厚≥1.2mm，星盆尺寸400*400*280mm，防溅板（斜口）立背（垂直度＜2mm），水槽底部能承受100kg载荷（变形量＜3mm）； 2）下配4个不锈钢可调子弹脚，立柱与台面（垂直度＜5mm）； 3）工艺要求：产品焊接牢固，表面无明显划痕、锤印及烧痕，边角不允许有尖角和毛刺，焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好抛光防锈处理； | 2 | 台 |
|  | 水龙头 | 铜芯 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）水嘴，铜管厚度≥1.1mm, 360度可旋转。 ★4.提供节水认证 | 10 | 台 |
| 8 | 四人连体餐桌椅 | 参考尺寸1200*600*750mm | 桌板厚度约 2-4CM； 桌面≥1.2mm厚优质不锈钢板内衬2cm防水机制板、支架、坐凳均为优质不锈钢，支架≥48*1.5mm方管或圆管满焊，坐凳厚≥1.2mm，和地面接触位置装有防滑脚垫。 | 187 | 套 |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考尺寸360*170*200mm | - 1.无声诱捕 2.采用优质粘虫板，开封后能使用两周左右 - 3.电压：220V,功率≥8W*2 | 23 | 台 |
| 10 | 紫外线杀菌灯 | 参考尺寸1213*28*28mm | 电压:220V 功率≥36w灯管带底座；挂式 | 18 | 台 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟管道 | 参考尺寸1200*600mm | 采用304优质不锈钢板制造，板厚≥1.0mm，拱板法兰，接缝处整体满焊，加重筋 | 890 | ㎡ |
| 2 | 低噪音排烟风柜 | 功率≥15KW | - 风量：≥35000m³/h全压：≥900Pa； 2.多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架≥Q235-L50*5角铁，外壳为≥2.0mm厚静电喷漆SPCC冷轧板或镀锌板；低碳钢叶轮 B型三角带。提供合格有效的检验报告； 3.通过GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》。提供具有国家CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章； 4.型号系列符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定≥2级，提供有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章； 5.核心部件叶轮通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，平衡品质等级≥G2.5，并评定合格。提供具有国家CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章； 6.风机品牌企业制造提供标识有CNAS标志的《CCCF产品认证证书》，复印件加盖厂家公章； 7.所投风机具有通过 GB/T 4208-2017《电气产品防水等级认证实施规则》要求，防水等级≥IPX4。提供第三方认证机构出具《电气产品防水等级认证证书》复印件； 8.所投风机具有通过电工电器产品防腐性能要求，防腐等级≥WF2。提供第三方认证机构出具《防腐蚀等级认证证书》复印件； 9.所投风机具有通过GB 8624-2012产品标准和技术要求符合CVC04023-2023 《CVC标志认证实施规则建筑材料及其制品燃烧性能等级认证》要求，燃烧等级≥A级。提供第三方认证机构出具《产品燃烧性能等级认证证书》复印件; - 10,电压：380V,功率≥15KW. | 2 | 台 |
| 3 | 油烟净化器 | 风量≥40000m³/h | 1.烟净化设备须符合餐饮业污染物排放标准，油烟净化设备去除效率不低于95%。颗粒物浓度≤5.0mg/m³、油烟浓度≤1.0mg/m³、非甲烷总烃浓度≤10.0mg/m³。 2.外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢材质，设备外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料。各级组件都有自己的检修门以于检查维护时不影响别的组件。 3.电场主体为板式结构，电离丝存在受热易脆情况，需采用不锈钢锯齿结构放电，以保证长久耐用和避免电离丝积油变粗影响电离效果，收集段为板式结构，材质为优质铝镁合金，版式收集段为避免吸附不彻底和风速过快导致的不稳定，不得为平板，需要具有至少4个以上折痕用于提升吸附效果和稳定性。 4.电离和收集器为独立结构，电离器为不锈钢锯齿形状结构，收集器为铝镁合金版式结构。为了保证更多收集面积和提升设备运维时长，收集器极板的间距不大于7.5mm。电场吸附板面积需大于195*470mm以上尺寸。 5.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6.设备电源为智能数字恒压电源，高压电源可在-30°C-＋90°C的环境下持续工作数小时而不发生故障。提供合格有效的检验报告, 7,电压：220V，功率≥600W。 | 2 | 台 |
| 4 | 风柜支架 | 配套风柜 | 1.根据风柜尺寸定，选用≥50*50*4的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。 2、优质钢材一体成型。 3、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 4、对工作环境适应性强 ，并能在-40℃-110℃环境下正常工作。 | 2 | 套 |
| 5 | 净化器支架 | 配套净化器 | 1.根据净化器尺寸定，选用≥50*50*4的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。 2、优质钢材一体成型。 3、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 4、对工作环境适应性强 ，并能在-40℃-110℃环境下正常工作。 | 2 | 套 |
| 6 | 软连接 | 配套 | 采用三防布材质制造，防水、防油、防水。 | 2 | 副 |
| 7 | 防火阀 | 配套 | 1.防火阀外框采用≥1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。 2.设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片≥150摄氏度时自动将阀门关闭。 3.手动关闭或手动复位。 4. 0°～90°范围内手动调节叶片开启度（调节型）。 | 2 | 台 |
| 8 | 风柜变频启动箱 | 功率≥15KW | - 智能控制器操作界面； 2.启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损； 3.风机、净化联动控制，抽排净化效果更好； 4.通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量； 5.具有节能、强排、静音三种模式。 - 6、额定输入电压：380V，额定输出电流：32A，适配电机功率≥15KW | 2 | 台 |
| 9 | 阻尼减震器 | 配套风柜 | 减震外壳为铸铁，上下座面有防滑橡胶垫。 | 8 | 套 |
| 送风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音送风风柜 | 功率≥3KW | 1.风量：≥15077m³/h全压：≥603Pa.2.多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5角铁，外壳为2.0mm厚静电喷漆SPCC冷轧板或镀锌板；低碳钢叶轮 B型三角带。提供合格有效的检验报告。3、通过GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》。提供具有国家CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；★4、型号系列符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定为2级，提供有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；5、核心部件叶轮通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；★6、风机品牌企业制造提供标识有CNAS标志的《CCCF产品认证证书》，复印件加盖厂家公章。 ★7、所投风机具有通过 GB/T 4208-2017《电气产品防水等级认证实施规则》要求，防水等级:IPX4。提供第三方认证机构出具《电气产品防水等级认证证书》复印件。 ★8、所投风机具有通过JB/T 9536-2 《产品认证实施规则-电工电器产品防腐性能》要求，防腐等级：WF2。提供第三方认证机构出具《防腐蚀等级认证证书》复印件。 ★9、所投风机具有通过GB 8624-2012产品标准和技术要求符合CVC04023-2023 《CVC标志认证实施规则建筑材料及其制品燃烧性能等级认证》要求，燃烧等级：A级。提供第三方认证机构出具《产品燃烧性能等级认证证书》复印件9，电压：380V，功率≥3KW. | 3 | 台 |
| 2 | 风柜支架连减震器 | 配套 | 1.国标C8#槽钢制作风机底座主体。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑。 4.减震外壳为铸铁，上下座面有防滑橡胶垫。 | 3 | 套 |
| 3 | 风柜变频启动箱 | 3KW | - 智能控制器操作界面； 2.启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损； 3.风机、净化联动控制，抽排净化效果更好； 4.通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量； 5.具有节能、强排、静音三种模式。 - 6、额定输入电压：380V，额定输出电流：10A，适配电机功率≥3KW | 3 | 台 |
| 4 | 软连接 | 配套 | 采用三防布材质制造，防水、防油、防水。 | 3 | 套 |
| 5 | 新风百叶风口 | 配套 | 采用优质铝合金制造，参考尺寸300*300mm | 20 | 个 |
| 6 | 一体小型新风机 |  | 风力强劲，换气效果好，电压220V | 6 | 台 |
| 7 | 消音管 |  |  | 2 | 节 |
| 7 | 新风管道 | 参考尺寸600*300mm | 采用镀锌板制造，板厚≥1.0mm，共板法兰，加重筋 | 453 | 平方 |
| 8 | 铝合金百叶窗 | 配套进风口 | 采用优质铝合金制造，尺寸根据现场 | 1 | 套 |
| 9 | 调风阀 | 配套 | 加厚镀锌板制作 | 3 | 台 |
| 10 | 辅材料 |  | 辅料 (钢链、花兰、密封胶、膨胀螺丝、 吊杆等) | 1 | 项 |
| 后厨杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐盘 | 五格 | 选用304食品级优质不锈钢制作，厚度≥1.8mm | 2000 | 个 |
| 2 | 面碗 | 约18cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，重量≥220g | 2000 | 个 |
| 3 | 汤碗 | 约12cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，重量≥100g | 2000 | 个 |
| 4 | 筷子 | 约23cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，重量≥19g | 2000 | 双 |
| 5 | 勺子 | 大弯勺 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 2000 | 个 |
| 6 | 不锈钢大盆 | 约80cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 8 | 个 |
| 7 | 不锈钢中盆 | 约60cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 个 |
| 8 | 米饭盘 | 约600mm×400mm×48mm | 选用304食品级优质不锈钢制作，重量≥1.2kg | 60 | 个 |
| 9 | 蒸馍盘 | 约600mm×400mm×48mm | 选用304食品级优质不锈钢制作，重量≥1.1kg | 60 | 个 |
| 10 | 留样盒 | 约350ml | 食品级透明玻璃 | 30 | 个 |
| 11 | 份数盒 | 一分之一 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 套 |
| 12 | 电子秤 | 约150kg | 约150公斤 | 2 | 个 |
| 13 | 面盆 | 约38cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 15 | 个 |
| 14 | 塑料菜墩 | 约45*10cm | 优质PE塑料 | 8 | 个 |
| 15 | 塑料案板 | 约30*40cm | 优质PE塑料 | 5 | 个 |
| 16 | 片刀 | 2号 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 10 | 把 |
| 17 | 骨刀 | 1号 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 把 |
| 18 | 台式电磁炉 | 约3KW | 电压：220V，功率≥3KW | 2 | 台 |
| 19 | 大铲 | 约18公分 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 6 | 个 |
| 20 | 把铲 | 1.5*3号 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 5 | 个 |
| 21 | 钢柄蛋勺 | 约12寸 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 5 | 个 |
| 22 | 水勺 | 约35*18cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 5 | 个 |
| 23 | 空心勺 | S型 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 个 |
| 24 | 擀杖 | 约30cm | 实木 | 5 | 个 |
| 25 | 大肚擀杖 | 约35cm | 实木 | 5 | 个 |
| 26 | 1米擀杖 | 约1米 | 实木 | 3 | 个 |
| 27 | 反边面盆 | 约45cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 个 |
| 28 | 洗米漏 | 约38cm | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 个 |
| 29 | 绿筐 | 2号 | 优质塑料 | 15 | 个 |
| 30 | 带耳筐 | 2号 | 优质塑料 | 20 | 个 |
| 31 | 味盅 | 约14cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 20 | 个 |
| 32 | 不锈钢水壶 | 约5L | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 个 |
| 33 | 打饭勺 | 约10cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 20 | 个 |
| 34 | 中勺 | 约8cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 个 |
| 35 | 果汁壶 | 约3500ml | 食品级材料 | 10 | 个 |
| 36 | 笊篱 | 约28*30cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 5 | 个 |
| 37 | 笊篱 | 约28*40cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 5 | 个 |
| 38 | 高温手套 | 大号 | 耐高温型 | 5 | 双 |
| 39 | 木扁铲 | 中号 | 实木 | 5 | 个 |
| 40 | 长筷 | 约43cm | 实木 | 5 | 双 |
| 41 | 竹筷子 | 约28cm | 食品级 | 20 | 包 |
| 42 | 油石 | 中号 | 双面型 | 10 | 个 |
| 43 | 厨房剪刀 | 中号 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 个 |
| 44 | 削皮刀 | 大号 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 个 |
| 45 | 切丝器 | 大号 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 个 |
| 46 | 抹布 | 大号 | 优质全棉 | 20 | 个 |
| 47 | 鱼鳞片抹布 | 中号 | 优质材料 | 20 | 个 |
| 48 | 彩色毛巾 | 约40*40cm | 优质全棉 | 20 | 个 |
| 49 | 白毛巾 | 约30*30cm | 优质全棉 | 50 | 个 |
| 50 | 多功能毛巾架 | 双层 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 2 | 套 |
| 51 | 食品夹 | 中号 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 个 |
| 52 | 厨余垃圾桶 | 约201升 | 优质塑料，带轮带盖 | 2 | 个 |
| 53 | 其他垃圾桶 | 约201升 | 优质塑料 | 5 | 个 |
| 54 | 勺子 | 4号 | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 5 | 个 |
| 55 | 硅胶刷 | 中号 | 选用优质硅胶制作 | 3 | 盒 |
| 56 | 江门桶 | 约45cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 2 | 个 |
| 57 | 保鲜膜 | 约60cm | 优质塑料 | 6 | 个 |
| 58 | 连卷袋 | 约25cm | 优质塑料 | 6 | 包 |
| 59 | 短袖工作服 | 中号 | 优质布料 | 10 | 件 |
| 60 | 长袖工作服 | 中号 | 优质布料 | 10 | 件 |
| 61 | 储物箱 | 约45L | 优质塑料 | 10 | 个 |
| 62 | 灭火毯 | 约1.2米 | 国标材料 | 12 | 个 |
| 63 | 全钢绞肉机 | 约1.8L | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 2 | 个 |
| 64 | 反边面盆 | 约65cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 3 | 个 |
| 65 | 刀箱 | 5格 | 选用304食品级优质不锈钢制作 | 5 | 个 |
| 66 | 小盆 | 约20cm | 选用304食品级优质不锈钢制作，加厚款 | 10 | 个 |
| 67 | 水基灭火器 | 约8公斤 | 国标型 | 8 | 个 |

其他要求及说明

1.采购要求中如涉及品牌、示例图片、型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并提供技术参数偏离表。

2.本项目中所列出的参数为采购人根据实际应用需求制定，不具有唯一限定性。投标人应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材做出规定和说明，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证所提供的设备不低于“采购内容及要求”规定的相关设备质量技术标准的要求，结合现场实际，对本章中所投产品或设备完全响应，投标人所提供设备的指标性能应等于或优于此要求。严重偏离影响采购人使用的，作无效投标处理。

3.投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确。

4.投标人所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的至少一种标准的要求：

（1）现行的中国国家标准；

（2）部颁标准；

（3）投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”或投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”。

5.投标人所提供货物的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字或盖章日为止最新公布发行的标准和技术规范。

6.投标人必须提供投标设备的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标人提供的货物必须是全新的、未使用的产品。

7.凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标人或投标人授权单位所有。

商务要求

一、交货期、交货地点及质保期：

1. 交货期：合同签订之日起7日历天内（具体服务起止日期可随合同签订时

间相应顺延）安装完成。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 质保期：质保期为项目验收合格之日起 12 个月。

二、包装、运输要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中

标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失

造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总

价内，包括生产厂到现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费等费用。

三、付款方式：

1.合同款的支付：

签订合同之日起预付 40 %，剩余60 %经甲方验收合格后支付。付款前供应商需开具发票，货物全部完成通过甲方验收，并提供相关资料后，乙方应向甲方提供正规发票及转账账号，甲方通过转账方式予以支付结算（以中标后签订的合同为准）。

2.结算方式

2.1 凡因中标人投标漏项、误报等导致的费用差异均由中标人自行承担，且必

须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

2.2 有关部门验收合格后，中标人凭政府采购验收单、合同、中标通知书及发

票原件等相关手续到采购人处办理结算手续。

3.支付方式：银行转账。

四、验收:

在发货前，乙方应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出

具产品生产产地证明材料（加盖公章），如果货物达不到国家的质量及企业标准，

甲方有权拒绝接收。

- 质量保证

- 1.乙方提供的所有货物的技术规格和参数、指标等于或者优于招标文件，投标文件技术规格和参数、指标要求。

2.乙方提供的产品及配套产品必须符合国家有关质量标准、规范和环保要求。

3.乙方提供的产品及配套产品必须能按国家标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

六、合同实施：

1.中标人应在合同签订后 5 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）

与使用单位就送货等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损

失，由中标人承担和赔偿。

3.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者

中止、终止合同的，由双方协商解决。

4.如发生合同纠纷，采购人、中标人双方协商解决；协商不成时，可提请政府

采购管理部门调解；调解不成，双方约定向采购人所在地人民法院提起诉讼。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

- 第五章  主要合同条款

拟签订合同主要条款

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

- 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律，以及采购项目结果，确定乙方为成交（中标）人。现经甲乙双方协商一致，签订本合同。

- 一、项目名称：

- 二、合同标的

- 1.标的的明细清单：

2.上述合同金额为一次性包干总价，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

3.该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所使用的总价，包括但不限于货物费、包装费、运杂费、工程费、材料费、全部税费、安装调试费等相关费用，除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

三、货物质量

1.乙方提供的所有货物的技术规格和参数、指标等于或者优于招标文件，投标文件技术规格和参数、指标要求。

2.乙方提供的产品及配套产品必须符合国家有关质量标准、规范和环保要求。

3.乙方提供的产品及配套产品必须能按国家标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

四、交货时间及交货地点

1.交货地点：           。乙方要提供整套合格产品，切实做好安全防护相关工作，并安排卸货和安装所需工具及人员。

2.交货日期：合同签订后   个日历日内，乙方负责将产品运输到交货（安装）地点，并安装验收标准和验收程序完成产品的安装、调试和验收工作。乙方交货时须保证产品包装完好，安装调试及验收时产品外观无划痕、产品质量完好。

五、货物交付及验收

1.乙方应严格按照《标的明细清单》所确定的产品名称、型号与规格、场地、数量及配套内容进行供货，并按时将货物运送到合同指定的地点，负责货物的安装与调试，达到正常使用，质保期内负责指导产品的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。

2.乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期限内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足故障负责，并免费予以改进或更换。

3.根据甲方按检验标准自己检验或委托有相关资质的质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或在质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，接到甲方通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。

4.验收方法及标准：

六、合同价款及其支付方式

1.本合同总价为人民币（大写）          （小写）￥        。

2.支付方式：签订合同之日起预付 40 %，剩余 60 %经甲方验收合格后支付。付款前供应商需开具发票，货物全部完成通过甲方验收，并提供相关资料后，乙方应向甲方提供正规发票及转账账号，甲方通过转账方式予以支付结算（以中标后签订的合同为准）。

七、质量保证期及售后服务

1.产品质量保证期为甲方最终产品验收合同后  年内，质保期内乙方免费维修，包括产品的零配件及需要返厂维修产生的一切费用。

2.质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出    小时。

八、违约责任

1.乙方产品若不符合国家标准、行业内控标准或技术标准，甲方有权退货，乙方应退还全部货款。

2.在合同约定的供货期内乙方未全部按时交货，每逾期一日，承担合同总金额     %的违约金。

九、争方解决办法

在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同签订后，甲乙双方经协商达成一致，可以书面形式对本合同进行补充或者修改。上述书面文件经双方签字盖章后，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方盖章之日起生效，一式贰份，双方各执

壹份，并具有同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：       法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

- 第六章  投标文件格式

政府采购项目

项目编号: RHAKCG-20260730

标段名称：

投标文件

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

年    月    日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

- 三、资格文件

- 四、投标方案说明书

- 五、投标人认为有必要补充说明的事宜

- 六、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

一、投标函

致：瑞恒项目管理有限公司

我方全面研究了“                         ”采购项目招标文件（RHAKCG-20260730）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按照招标文件的规定，我方投标报价为人民币：¥          元（大写：            ）。

2、如果我方中标，我方根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务；

3、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容（含修改部分，如有的话），完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料，同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

4、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

5、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

6、我方的投标文件在自开标之日起有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投标人名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行：

帐    号：

日    期：

二、开标一览表

投标人名称：

| 投标报价 （人民币:元） |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- |
| 小写 | ¥ |  |
| 大写 |  |  |

注：1、（本次投标报价金额仅作为报价得分计算依据，不作为后期合同结算的依据，后期结算按照中标优惠率据实结算。

2、投标报价包括但不限于：供应价、运输费、仓储费、搬运费、抽检检验检测费、保险费、人工费、税费等其他一切伴随费用。投标人报价总价不得高于本项目最高限价，否则按无效文件处理。

3、结算方式：以招标文件第四部分 采购内容及技术要求为准。

4、报价精确到小数点后两位。

投标人：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）

投标日期：        年    月    日

- 分项报价表

- 投标人名称：                                                   项目编号：

| 项目编号 | 服务费总报价 （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RHAKCG-20260212 | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产地 | 规格 型号 | 单 价 | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能类 型及编号（如 节能环保等） |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价均应执行国家规定的取费标准。

- 表中内容可以根据项目实际情况进行增减，表中位置不够可以另行附页。

- 各分项报价合计应当与“开标一览表 ”投标总报价相等。

- 4、分项报价表按照技术参数要求逐条响应，未响应按废标处理。

三、资格文件

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册资金 | 万元 | 固定资产 | 原值 | 万元 |
| 流动资金 | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 开户银行 |  | 职工人数 | 生产工人 | 人 |
| 账号 | 基本银行账号 |  | 技术人员 | 人 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）

投标日期：        年    月    日

- 投标人资格文件

2.1资质

（1）在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书/非企业专业服务机构执业许可/自然人的提供身份证明文件。

（2）法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件。

（3）财务状况报告：提供2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或提供基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（依法不需要提供财务状况的供应商应提供相关证明）。

（4）税收缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法不需要缴纳税收的供应商应提供相关证明）。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标响应文件截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规。

（9）本项目不接受联合体投标。

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（11）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.2投标声明书

（1）投标声明书

瑞恒项目管理有限公司：

我公司                   （投标人名称），就参加               采购项目（采购项目编号：             ）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的所有证明文件及投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

6、我公司参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、我公司参加本次公开招标项目为非联合体。

8、无与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。无为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

以上声明若有违反，一经查实，我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人：                      （投标人名称、盖章）

法定代表人：                       （盖章或签字）

日      期：      年   月   日

（2）投标人具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

致：     （采购人名称）     ：

我公司               （投标人名称）于      年      月      日在中华人民共和国境内     （详细注册地址）    合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为               ，现有员工数量为               ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有      （专业能力、数量）      ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

承  诺  人：                       （投标人名称、盖章）

法定代表人：                       （盖章或签字）

日      期：      年   月   日

2.3其他证明材料：享受政府采购优惠政策产品的证明材料（如有）

1、中小企业声明函（货物）

说明：投标人在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、残疾人福利性单位声明函

说明：投标人为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

投标人在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

3、监狱企业证明

说明：投标人为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2.4投标人类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

投标人名称：                                              项目编号：

| 年份 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应随此表后附相关的业绩证明（需提供相应的合同扫描件（包含首页、盖章页、关键信息页）及合同对应的任意发票，以上材料提供扫描件）

2、如有多个同类项目，可按此表格扩展。

投标人：                      （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：   （盖章或签字）

投标日期：        年    月    日

四、投标方案说明书

投标人应根据第四章“采购内容及要求”及第三章“评分办法”进行编制，格式自拟。

商务条款偏离表

- 投标人名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、商务偏离表应按照招标文件第四章采购内容及要求中商务要求逐条响应，偏离情况应该实际情况说明：正偏离或无偏离，商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）

投标日期：        年    月    日

产品技术参数偏离表

- 投标人名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件技术参数响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须按招标文件要求的格式填写“技术偏离表”，提供逐条对应招标文件要求响应的详细且明确的技术参数及要求为评标依据，不得缺项漏项，否则按无效文件处理。

- 2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）

投标日期：        年    月    日

五、投标人认为有必要补充说明的事宜

六、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                         　（盖章）

法定代表人或授权代表：               （盖章或签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年     月     日

附件1：

法定代表人授权书（格式）

致：瑞恒项目管理有限公司

本授权声明：                   （投标人名称）按中华人民共和国法律于     年   月   日成立。          （法定代表人姓名、职务）特授权                  （被授权人姓名、职务、）为我方“             ”项目（采购项目编号：           ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，本单位均予承认并负全部责任。

本授权有效期自提交投标文件截止之日算起90日历日

附：1、授权代表信息：

授权代表姓名：              性别：               年龄：

身份证号码：                职务：

通讯地址：

邮政编码：         电话：         传真：

2、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（正反两面）

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                   （盖章）

日      期：     年     月     日

附件2：

关于信用担保的说明

1、投标人在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

2、投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金，也可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

3、根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信仰融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，现对2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行予以公告。

| 序号 | 合作银行 |
| --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 |
| 2 | 北京银行股份有限公司西安分行 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司西安分行 |
| 6 | 招商银行股份有限公司西安分行 |
| 7 | 中信银行股份有限公司西安分行 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司西安分行 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行 |
| 10 | 长安银行股份有限公司 |
| 11 | 浙商网商银行股份有限公司 |

合作银行如下（包括但不限于）：具体合作银行投标人可在陕西省政府采购网上进行查询。

附件：3

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：1.中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.本项目标的所属行业为工业。

附件：4

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：               （全称并加盖公章）

日    期：

附件：5

### 监狱企业证明函

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不限）。

附件：6

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  | 小写： |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、投标人提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人：                     （全称并加盖公章）

日  期：       年      月     日

本页以下无内容