商品品牌：美的/Midea

商品型号：KFR-72LW/G3-1

类别：立式空调机

匹数：大3P

能效等级：1级

定频/变频：变频

冷暖类型：冷暖

使用面积：50㎡及以下

能效比：4.70

制冷量：7330（900-9230）

制热量：10000（900-12420）

循环风量（m³/h）：1550

额定电压/频率：220V~/50HZ

电辅加热功率(W)：2400

质保期限：6年