沈坝镇中心社区道路修复及亮化工程施工合同

甲方（发包方）：汉滨区沈坝镇人民政府

乙方（承包方）：____________________（公司名称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就沈坝镇中心社区道路修复及亮化工程达成如下协议：

第一条 工程概况

1.工程名称：沈坝镇中心社区道路修复及亮化工程

2.工程地点：沈坝镇中心社区

工程内容：（1）安装40盏符合技术规格的太阳能路灯；

（2）修复现有60盏故障路灯，确保正常运行；

（3）修复破损道路面板，面积共计1046.16平方米。

工程期限：自合同签订之日起____日历天内完工。

第二条 技术规格及要求

一、新装太阳能路灯（40盏）

1.灯杆：高度6米，材质Q235钢材，表面热镀锌处理，抗风等级≥8级；

2.太阳能板：单晶硅120W/5V，转换效率≥20%；

3.电池：磷酸铁锂电池100Ah/3.2V，循环寿命≥2000次，质保5年；

4.控制器：6+X全智能光控，具备过充、过放、短路保护功能；

5.灯具：防护等级IP65，防触电等级Ⅰ类，光源为LED，色温4000K - 5000K。

二、故障路灯修复（60盏）

1.修复内容：更换损坏的灯珠、电池、控制器等部件，确保照明功能正常；

2.修复标准：修复后需达到原设计亮度和使用性能。

三、道路面板修复（1046.16平方米）

1.修复材料：采用C30混凝土或同等强度材料，厚度≥15cm；

2.施工标准：路面平整无裂缝，坡度符合排水要求，养护期≥7天。

第三条 合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币¥300000元（大写：叁拾万元整_）；

2.付款方式：

（1）项目合同签订后预付总造价的 -  %，共计¥  - 元。

（2）项目完工验收后5个工作日一次性支付剩余的100 %，共计¥300000元。

第四条 双方责任

1.甲方责任

（1）提供施工场地及水电接入条件；

（2）协调社区内居民配合施工，避免人为干扰；

（3）按约定支付工程款项。

2.乙方责任

（1）严格按照技术规范施工，确保工程质量；

（2）承担施工期间的安全责任，设置警示标志，文明施工；

（3）工程竣工后提供完整的施工资料及设备质保书。

第五条 质量保证与验收

1.质保期：太阳能路灯及电池质保5年，其他工程质保2年；

2.验收标准：以国家相关规范及本合同附件要求为准；

3.验收程序：工程竣工后7日内，甲乙双方共同验收并签署验收报告。

第六条 违约责任

乙方逾期完工，每延迟一日按合同总价的0.5%支付违约金；

因施工质量问题导致返工，乙方承担全部费用。

第七条 争议解决

本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）             法定代表人（签字）：________

日期：     年     月     日    日期：    年_____月    日